全自动凝血分析系统主要技术参数：

1.检测原理：至少包含光学凝固法、发色底物法、免疫法三种方法。

2.检测速度：检测速度≥400T/小时，D二聚体≥200T/小时。

3.可检测项目：包括PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT、LA、PC、PS以及内外源凝血因子（如Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ等）和TAT（凝血酶-抗凝血酶复合物）、PIC（纤溶酶-抗纤溶酶复合物）、TM（血栓调节蛋白）、t-PAI-C（组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物）等，以及可扩展的新项目如VWF，血小板聚集功能检测。

4.条形码：标配样本和试剂条形码功能。试剂、质控品和校正品可以随意放置，通过条码扫描获取识别样本、校准品、质控品信息，可自动再检、多点稀释；能够查看每个反应的连续吸光度变化曲线及详细数据；能够实时查看各样本检测状态、各反应位项目检测状态和测定结束的预计时间。

5.进样方式：须实现闭盖穿刺取样，避免潜在生物污染。采用轨道式进样，测定过程无需中止操作，可连续循环进样。

6.样本监测：自动检查和标记异常标本HIL (溶血, 黄疸和脂血)，且能对样本体积量进行监测和报警。

7.试剂仓内置读码器，能够自动录入试剂信息，包括试剂名称、有效期限、批号和ISI值等；恒温冷藏≤10℃，关机后冷藏位可独立运作。

8.急诊功能：具有独立急诊位≥5，可直接放置急诊标本，且所有样本架可优先检测。

9.加样系统：试剂针、样本针分离，具有自动液面感应、防撞安全保护功能。

10.反应杯：独立反应杯，可随时添加反应杯、不中止实验。

11.仪器可直接接入流水线轨道系统，不影响单机运行。

12.保证提供与仪器配套的试剂、质控品、校准品的溯源性文件，以及检测项目PT、APTT、Fbg、TT、DD、AT、FDP、PC、PS、LA的CFDA注册证。

13. 数据存储：仪器具备自动备份和快速恢复的功能，所有数据自动保存2.5年。

全自动凝血分析系统耗材要求：

1.仪器正常使用期内试剂供货商免费提供质保，须包括(但不仅限于) ：

(1)保证完成相关项目正常检测的试剂针、样品针、穿刺针、抓手、灯泡等所有配件、耗材；

(2)维修、保养费用；

(3)仪器每年两次校准及所需校准品等。

2.所有检测项目以该项目主试剂按每个测试报价，其他包括(但不仅限于) 保证完成该项目检测所需配套辅助试剂、质控品、校准品、清洗剂、缓冲液和Tip头、反应/比色杯等均由试剂供货商无偿提供。

3.凝血常规四项(PT、APTT、FIB、TT)每个测试成本不能高于科室现使用的上海太阳试剂成本(3.89元/四项测试(含杯子)、3.59元/四项测试(不含杯子)。

4. D二聚体、FDP每个测试成本不高于该项目本市医保收费价格的35%。

5.其他尚未开展的新项目：凝血因子（如Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ等）和TAT（凝血酶-抗凝血酶复合物）、PIC（纤溶酶-抗纤溶酶复合物）、TM（血栓调节蛋白）、t-PAI-C（组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物）等每个单项测试成本不能高于该项目本市医保收费价格的35%。

6.按ISO15189认可要求：上述1-5点中涉及的所有仪器设备、配件、耗材(不含反应/比色杯)、主试剂、配套辅助试剂、液体及校准品、质控品等均必须保证是原厂封闭系统(若是国外品牌须提供行业公认的原装进口配套试剂)。

7.上述3-5点中涉及的所有试剂价格将随该项目本市医保收费价格下降而按同比例下降或重新招标。

8.仪器使用期间，仪器配套所需要的UPS电源(断电后须至少保证半小时)及品牌电脑(8G以上内存、Intel i3以上CPU)、激光打印机均由试剂供应商免费提供，并负责免费维修、保养及更换电池。

9.如果涉及仪器与LIS的接口费由试剂供应商负责免费提供。

10.为保证上述要求真实可行，双方约定仪器安装、调试、验收后三个月为试用期；如试剂供应商不能满足上述要求，双方协商不能解决，医院有权单方面解除双方已签订的合同或协议。