自贡市第四人民医院碎石机房防护设备清单

一、防护制品的规格、数量、单价、金额（元）

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | 报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装铅玻璃 | 1400×1000 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 铅玻璃套 | 1400×1000 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 不锈钢铅门 | 1500×2300/1樘 | ㎡ | 3.45 |  | 1、防护铅当量为2mmPb，电滑式 2、门洞1200×2100mm |
| 4 | 电动系统 | FT-600 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 不锈钢门套 | 1500×2300 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 安装费 |  | 次 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |