**自贡市第四人民医院消毒供应室耗材采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 适用设备名称 | 最小包装量 | 报价 | 备注 |
| 1 | 封口测试纸(STEAM) | 100片/盒-高温覆膜 | 盒 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 2 | 100%环氧乙烷气罐 |  | 罐 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 3 | 环氧乙烷灭菌化学指示卡 |  | 瓶 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 4 | 环氧乙烷灭菌效果监测快速生物指示剂 | 30支/盒 | 支 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  | 需要配套购买快速生物阅读器 |
| 5 | 快速生物阅读器 |  | 台 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  | 做生物监测需要阅读器 |
| 6 | 灭菌包装材料 | 55mm\*100m（S/E）平面 | 卷 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 7 | 灭菌包装材料 | 75mm\*100m（S/E）平面 | 卷 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 8 | 灭菌包装材料 | 100mm\*100m（S/E）平面 | 卷 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 9 | 灭菌包装材料 | 150mm\*100m（S/E）平面 | 卷 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 10 | 灭菌包装材料 | 200mm\*100m（S/E）平面 | 卷 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 11 | 灭菌包装材料 | 250mm\*100m（S/E）平面 | 卷 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 12 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色500mm\*500mm | 张 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 13 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色600mm\*600mm | 张 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 14 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色800mm\*800mm | 张 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 15 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色1000mm\*1000mm | 张 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 16 | 医用灭菌包装无纺布 | 50g蓝色1200mm\*1200mm | 张 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 17 | 134℃防水高温灭菌化学指示卡 |  | 张 | 新华医疗134℃高温压力蒸汽灭菌器 |  |  |  |
| 18 | 第5类蒸汽灭菌包内监测指示卡 | 自粘型 | 张 | 新华医疗高温压力蒸汽灭菌器 |  |  | 高温灭菌5类化学指示卡 |
| 19 | 环氧乙烷打印化学指示标签 | 51\*40双层2联 | 张 | 新华医疗环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |
| 20 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 30只/包 | 只 | 3M快速生物阅读器 |  |  | 24分钟出结果 |
| 21 | 极速生物综合挑战包 | 24包/件 | 包 | 3M快速生物阅读器 |  |  | 24分钟出结果 |
| 22 | 电动无油空压机 | 58L | 台 |  |  |  | 参照上海慧驰机电WSC170-58 |