宫腔电切镜及检查镜基本技术及功能要求：

1、柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面，2、国际通用标准目镜接口;14、视向角30°:3、视场角≥90°，工作长度≥23cm，镜体外径2.9mm，含2mm柱状晶体镜及独立灌流通道;4、内镜与灌流通道整合，提供更清晰视野、更长工作距离、更高工作稳定性及更长器械寿;5、无需任何镜即可完成单向灌流官腔镜检査:6、导光束接口含≥3种接头，可与不同厂家导光東连接:7、双路照明系统，术野更明亮，8、镜体头端特殊人体工程学无创设计;9、含自动化外鞘定位卡槽≥2个;10、可高温高压消毒。11电切镜12内镜，直径4m，长30cm，电切镜鞘，26Fr，镜鞘末端倾斜，带陶瓷绝缘头，含进水出水通道，快速释放锁扣。
救护车基本技术及功能要求：

	★1
	底盘（基型车）
	客车，拒绝物流车

	★2
	外形尺寸（mm）
	长≥5820；宽≥1900；高≤2640

	3
	医疗舱尺寸（mm）
	长≥3200；宽≥1700；高≥1800

	4
	最大总质量（kg）
	3700±10

	★5
	整备质量（kg）
	3000±10

	6
	乘员人数
	8人

	7
	轴距（mm）
	≥3750

	8
	接近/离去角(°)
	≥22/24

	9
	最小离地间隙（mm）
	≥195

	10
	最高车车速（km/h）
	≥145

	11
	发动机排量（ml）
	≥2198

	★12
	额定功率（kw）
	≥103

	★13
	变速箱
	6档AMT

	★14
	驱动形式
	前置后驱

	15
	车身结构
	承载式车身

	16
	燃油种类
	柴油

	17
	排放标准
	国Ⅵ

	序号
	配置名称
	主要功能\技术要求

	1
	车身结构
	承载式高钢性车身，采用高强度镀锌钢材，高钢性底盘一体铸造，多支横梁增加强度，安全性能好。车体右侧侧拉门，尾部双开门结构，便于人员进出和病患的转移。

	★2
	车顶结构
	运用空气流动学流线型设计，外观大方，专用铁制冲压成型顶盖。提供省级以上有关部门或国家有关部门认证的证书。拒绝原厂高顶和玻璃钢顶盖。

	★3
	警示灯具
	车顶前部设有前顶风翼及警灯总成，警灯总成由左、中、右三盏LED蓝色爆闪灯嵌入式灯具组成；后尾翼左右两侧安装LED蓝色角爆闪灯各1个，后尾翼后向安装嵌入式LED蓝色爆闪灯1个；车顶左右两侧及尾部分别配备2个蓝色爆闪和照明一体式LED灯，驾驶内安装有警报器系统，保证整车具有全方位的警示效果，夜间车外提供照明等需求。提供实车照片作为佐证材料。

	4
	车辆外观
	车身白色，喷制红色彩条和贴制救护标识，颜色鲜艳醒目

	5
	太阳膜
	医疗舱车窗玻璃及驾驶舱升降玻璃贴有1套深灰色太阳膜

	★6
	医疗舱内饰
	一体化ABS真空吸塑成型，环保、抗菌、防腐、易清洗，提供ABS内饰材料的阻燃检测报告和耐寒检测报告。

	7
	中隔板
	在驾驶室和医疗舱之间安装1套一体化ABS真空吸塑成型的隔板完全隔开，隔板上安装可视玻璃推拉窗，玻璃窗尺寸845*450，面积为0.38 M2观察窗，便于前后舱观察、沟通。

	8
	医用地板
	采用防水、防腐、耐磨、抗菌、防尘、拉伸强度、环保材料。

	★9
	医疗舱布局
	在医疗舱前部设有中隔断、隔板横置柜总成，柜内集成了操作台、急救箱柜、置物柜、药品柜、转角柜、暖风机、折叠护理座椅；
医疗舱中部为病员区，布置一副自动上车担架。上车担架区域配备了担架平台及上车导板，辅助担架上下车。
在医疗舱左侧设有左前壁柜、左后设备柜和SMC吊柜，壁柜内集成了氧气柜、氧气瓶、供氧管路、氧气智能检测、开关控制等供氧系统，以及电气控制薄膜开关面板、电源插座等电器系统；矮柜台面可安装急救设备，柜内集成电器柜、暖气风道、储物等功能，SMC吊柜内可存放医用耗材药品等；合理的设计，方便人员对设备操作同时、最大化的利用了车内空间；
在医疗舱右侧设有三人侧向坐座柜式座椅，座柜可掀开储物座柜前部设有1个朝前坐座椅，配三点式安全带；座椅采用航空材料一体成型，不接受拼接座椅。
医疗舱顶部设抗菌扶手杆、吸气排气双功能的换气扇、折叠式输液挂钩、照明灯、可调节角度的局部射灯、空调回风口、空调出风口、空调控制开关、紫外线消毒灯、对讲机扬声器及话麦。医疗舱内空高度不低于1800mm，扶手杆可满足车行驶下护理人员的行走及安全需要。
提供医疗舱内部照片作为佐证材料。

	★10
	供氧系统
	医疗舱内设有完备密闭式的供氧系统，隐藏式氧气管道，
专用车载式数字显示氧气集中控制系统，含2个氧气终端、1个氧气吸入器和1个呼吸机接头，氧气管路、氧气柜设置2个10 L氧气瓶。提供数字显示氧气集中控制装置的省级及以上有关部门或国家有关部门认证的证书。

	11
	自动上车担架
	自动上车担架1副及配套的担架平台1套

	12
	铲式担架
	左侧尾门上安装1副铲式担架

	★13
	车辆自身供电系统
	1.车辆自身12V电力供应，并应有专用车载逆变器电源输出：
2.输出额定功率≥1200W，输出电压220V，输出频率50Hz；
3.有短路、过载、低压、过压保护功能；
4.逆变电源应具备超低的静态节能功耗；
5.逆变电源应为工频纯正弦波电源，带载能力强，可靠性高，满足感性负载设备用电。
6.应具备充电一体化，独创两个充电器，一个三段式充后备电池，一个浮充3A可以充启动电池。
7.无电池启动功能，保证电池在失效情况下，交流旁路和充电能正常使用。
产品应有CE认证、E-MARK认证，并提供相关认证证明材料。

	14
	外接电源系统
	1组带防水盖的外接电源插座设置在车的左侧围后部，1个≥20米的外接电源连接线。

	15
	附加蓄电池
	医疗舱另外配有一套附加蓄电池，确保原车发动时能够给附加电瓶充电之外，也保证了原车电瓶的电量充足，不影响原车的启动。

	16
	对讲机系统
	对讲机系统：医疗舱与驾驶室安装对讲系统,能够前后双向控制（对讲机能与原车CD共用原车喇叭，并且对讲机优先使用，即是对讲机打开后原车喇叭出对讲声音，关闭对讲机原车CD自动恢复声音。）

	17
	监视系统
	双探头，可倒车显示，室内视频监控功能，不带存储。

	18
	照明系统
	配有方形照明灯、圆形照明灯和手术射灯各2盏，保证医疗舱拥有足够的照度。

	19
	后空调/暖风
	底盘原装后空调后暖风，独立控制。拒绝非原装的劣质杂牌空调/暖风。

	20
	消毒系统
	配有带定时功能的紫外线消毒灯1只。

	21
	电器控制面板
	医疗舱舱前后分别设有薄膜开关，集中控制。

	22
	侧拉门推拉窗
	定制侧拉门推拉窗1套，提高医疗舱通风性能。

	23
	安全扶手
	白色抗菌扶手1套

	24
	灭火器
	2只2kg干粉式灭火器

	25
	安全锤
	带报警功能的安全锤1只

	26
	污物桶
	配有1只6L污物桶，用于医疗废物收纳。

	27
	利器盒
	配有1只3L利器盒，用于医疗废物收纳。


