- 外循环转流机功能要求：四泵位五泵头、监测面板、液面监测、显示和控制模块、计时器、双压力检测、四导温度监测、心肌保护灌注控制组件、管道夹（各种型号）、柔性温度探头（成人、儿童）、气泡监测模块、2路空氧混合器、3路变温水箱。

2.项目信息要求：1.所购仪器设备、系统如需要接入医院网络、业务系统，供应商（和生产商）须提前提出需求；需要接入网络的，网络接入目的、类型、网络带宽、开放公众端口等相关内容需符合国家相关法律法规及医院网络安全要求，并在销售方案中明确；如果需要医院提供计算资源或存储资源的，也在销售方案中明确所需的CPU、内存及存储容量，并在销售方案中明确，如由供应商（或生产商）提供计算、存储资源的，须满足医院计算机中心要求（如不能提供塔式服务器、双路电源、存储冗余、原厂维保等）。

3.供应商（或生产商）提供的销售医疗仪器设备、系统，如提供附带操作终端的，具体性能参数要求不低于医院当年采购的办公用计算机参数要求（如正版操作系统、CPU核心数量、内存大小、硬盘类型等），如操作终端使用专用或专有软件的，需在销售方案中明确后续的维保服务（包括且不限于软件升 级、补丁更新、安全漏洞修补等）。

4.如供应商（或生产商）在销售方案中未体现以上内容和医院要求，视同供应商（或生产商）已完全知道并理解、免费及按照医院要求执行。