自贡市第四人民医院

“川南区域医疗中心”口腔科项目清单

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 需 求 | 项目特征（含品牌、技术参数、规格型号、参考图片） | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔综合治疗椅 | 39张 | 包含2台儿童牙椅、2台种植牙椅、2台VIP牙椅。可先安装25台满足前期使用 |  |  |  |
| 2 | 口腔CBCT（口腔颌面锥形束CT） | 1台 | 1.服务器交由计算机中心统一管理；2.点位数满足三个院区阅片；3.同一品牌设备安装的阅片软件需兼容三个院区。大视野 |  |  |  |
| 3 | 数字化牙科X光机 | 1台 | 需要机房放置；数码成像 |  |  |  |
| 4 | 空气压缩机 | 2台 | 需要机房放置；带动40台牙椅工作 |  |  |  |
| 5 | 负压抽吸机 | 1台 | 负责40台牙椅强弱抽吸 |  |  |  |
| 6 | 口腔专用纯水机 | 1台 | 纯水独立供水管道，可与牙椅、清洗机、灭菌设备对接。产水量1000L/h |  |  |  |
| 7 | 高压灭菌器 | 5台 | 单台容量24L |  |  |  |
| 8 | 清洗工作站 | 1套 | 清洗（高压水枪）、酶洗（超声波振动）、干燥等 |  |  |  |
| 9 | 口腔种植机 | 2台 |  |  |  |  |
| 10 | 牙周治疗仪 | 2台 |  |  |  |  |
| 11 | 超声洁牙机 | 8台 |  |  |  |  |
| 12 | 热牙胶充填仪 | 4台 |  |  |  |  |
| 13 | 根测仪 | 20台 |  |  |  |  |
| 14 | 根管马达 | 20台 |  |  |  |  |
| 15 | 高频电刀 | 1台 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |