功能需求及建设要求:

1.急诊楼7楼机房及住院楼2楼机房两机房基础设施巡检

2.综合布线、消防系统、防雷系统、配电设施、环控系统的巡检及保养维护

3.新风(排风)系统及普通空调维护保养

4.两机房UPS主机(含电池组)的巡检及原厂延保

5.两机房精密空调巡检及原厂延保
