## 报价表
净化专项区域设施设备报价表
供应商名称：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 品牌 | 使用部位 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注
1 | 液体柜 | 1.名称:液体柜 2.规格:1200*1700*480 | 38 | 个 |  | 手术室 |  |  | 双门（推拉门，上3层下2层不锈钢隔板）
2 | 耗材柜 | 1.名称:耗材柜 2.规格:1200*1700*480 | 38 | 个 |  | 手术室 |  |  | 双门（推拉门，上3层下2层不锈钢隔板）
3 | 耗材柜 | 1.名称:耗材柜 2.规格:1200*1700*480 | 38 | 个 |  | 手术室 |  |  | 双门双抽（推拉门，上3层下2层不锈钢隔板）
4 | 麻醉柜 | 1.名称:麻醉柜 2.规格:1200*1700*480 | 38 | 个 |  | 手术室 |  |  | 双门双抽（密码锁，上3层下2层不锈钢隔板）
5 | 导管柜 | 1.名称:导管柜 2.规格:1200*1700*480 | 17 | 个 |  | 手术室
6 | 电脑柜 | 1.名称:电脑柜 2.规格:1200*1700*480 | 33 | 个 |  | 手术室
7 | 保温柜 | 1.名称:保温柜 2.规格:600*1000*450 | 35 | 个 |  | 手术室
8 | 气体面盘 | 1.名称:气体面盘 2.规格:1200*300*150 | 39 | 个 |  | 手术室
9 | 手术室插座箱 | 1.名称:手术室插座箱CM1 2.规格:内含4个250V,10A 安全型插座,2个接地端子 3.柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板材料，周边采用不锈钢包边 | 103 | 台 |  | 手术室
10 | 手术室插座箱 | 1.名称:手术室插座箱CM2 2.规格:内含3个250V,10A 安全型插座,1个380V,16A 安全型插座,2个接地端子 3.柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板材料，周边采用不锈钢包边 | 43 | 台 |  | 手术室
11 | 情报面板箱 | 1.规格：400*300*200 2.专用铝型材面框，（不含控制面板）箱体冷板喷塑。 | 41 | 个 |  | 手术室 |  |  | 合资品牌
12 | 四联观片灯 | 1.名称:四联观片灯 2.规格:1200*600 | 33 | 个 |  | 手术室
13 | 层流送风天花 | 1.名称:送风天花（H13） 2.规格:2600*1400 | 32 | 个 |  | 手术室
14 | 层流送风天花 | 1.名称:送风天花（H14） 2.规格:2400*2600 | 8 | 个 |  | 手术室
15 | 层流送风天花 | 1.名称:送风天花（H14） 2.规格:2400*3200 | 1 | 个 |  | 手术室
16 | 排风口 | 1.名称：排风口P1（F8） 2.规格型号：面尺寸500*300 | 47 | 个 |  | 手术室
17 | 排风口 | 1.名称：排风口P1（H13） 2.规格型号：面尺寸500*300 | 2 | 个 |  | 手术室
18 | 排风口 | 1.名称：排风口P2 2.规格型号：面尺寸600*600 | 24 | 个 |  | 手术室
19 | 排风口 | 1.名称：排风口P3 2.规格型号：面尺寸600*400 | 4 | 个 |  | 手术室
20 | 上回风口 | 1.名称：上回风口H1 2.规格型号：面尺寸500*300 | 24 | 个 |  | 手术室 |  |  | 平板式
21 | 上回风口 | 1.名称：上回风口H2 2.规格型号：面尺寸600*600 | 50 | 个 |  | 手术室 |  |  | 平板式
22 | 下回风口 | 1.名称：下回风口H3 2.规格型号：面尺寸600*400 | 17 | 个 |  | 手术室 |  |  | 平板式
23 | 下回风口 | 1.名称：下回风口H4 2.规格型号：面尺寸900*400 | 26 | 个 |  | 手术室 |  |  | 平板式
24 | 下回风口 | 1.名称：下回风口H4(中效过滤F6） 2.规格型号：面尺寸900*400 | 26 | 个 |  | 手术室 |  |  | 平板式
25 | 下回风口 | 1.名称：下回风口H5 2.规格型号：面尺寸1200*400 | 2 | 个 |  | 手术室 |  |  | 平板式
26 | 下回风口 | 1.名称：下回风口H5(中效过滤F6） 2.规格型号：面尺寸1200*400 | 164 | 个 |  | 手术室 |  |  | 平板式
27 | 杜邦材质感应洗手池N4 | 池体为12mm进口白色杜邦纯亚克力人造石材质，人体工位曲面刷手池。池体内部均为圆弧设计，不积污垢。 下柜为电解钢板制作，白色静电粉末喷涂，带检修门，方便检修使用。带专用感应水龙头，含配套落水管 | 1 | 套 |  | 手术室 |  |  | 刷手池，龙头、阀芯材质、电磁阀与红外感应2年质保
28 | 杜邦材质感应洗手池N3 | 池体为12mm进口白色杜邦纯亚克力人造石材质，人体工位曲面刷手池。池体内部均为圆弧设计，不积污垢。 下柜为电解钢板制作，白色静电粉末喷涂，带检修门，方便检修使用。带专用感应水龙头，含配套落水管 | 15 | 套 |  | 手术室 |  |  | 刷手池，龙头、阀芯材质、电磁阀与红外感应2年质保
29 | 杜邦材质感应洗手池N2 | 池体为12mm进口白色杜邦纯亚克力人造石材质，人体工位曲面刷手池。池体内部均为圆弧设计，不积污垢。 下柜为电解钢板制作，白色静电粉末喷涂，带检修门，方便检修使用。带专用感应水龙头，含配套落水管 | 1 | 套 |  | 手术室 |  |  | 刷手池，龙头、阀芯材质、电磁阀与红外感应2年质保
30 | 不锈钢刷手池N2 | 304不锈钢1.2mm池体，独特斜坡设计防止水溅出池 体，304不锈钢1mm柜体，感应加膝孔两种出水方式。 带不锈钢立板，镜前灯和镜子，皂液器安装在立板 上，内部安装美的50升热水器 | 2 | 套 |  | 手术室 |  |  | 刷手池，龙头、阀芯材质、电磁阀与红外感应2年质保
31 | 不锈钢刷手池N3 | 304不锈钢1.2mm池体，独特斜坡设计防止水溅出池 体，304不锈钢1mm柜体，感应加膝孔两种出水方式。 带不锈钢立板，镜前灯和镜子，皂液器安装在立板 上，内部安装美的50升热水器 | 2 | 套 |  | 手术室 |  |  | 刷手池，龙头、阀芯材质、电磁阀与红外感应2年质保
32 | HF10上回风口 | 600×600 | 1 | 个 |  | 实验室净化区域
33 | HF11上回风口 | 600×400 | 33 | 个 |  | 实验室净化区域
34 | HF13下回风口 | 400×400 | 16 | 个 |  | 实验室净化区域
35 | HF15下回风口 | 900×400 | 29 | 个 |  | 实验室净化区域
36 | HF16下回风口 | 600×400 | 2 | 个 |  | 实验室净化区域
37 | HF2下回风口 | 900×400 | 7 | 个 |  | 实验室净化区域
38 | HF3下回风口 | 600×400 | 17 | 个 |  | 实验室净化区域
39 | HF5上回风口 | 1200×300 | 18 | 个 |  | 实验室净化区域
40 | HF7上回风口 | 900×300 | 4 | 个 |  | 实验室净化区域
41 | HF9上回风口 | 800×500 | 4 | 个 |  | 实验室净化区域
42 | P10上排风口 | (带中效过滤)600×400 | 87 | 个 |  | 实验室净化区域
43 | P11上排风口 | (带中效过滤)400×400 | 87 | 个 |  | 实验室净化区域
44 | P15上排风口 | (带滤网)400×400 | 4 | 个 |  | 实验室净化区域
45 | P16上排风口 | (带高效)600×400 | 3 | 个 |  | 实验室净化区域
46 | P2下排风口 | (带中效过滤)900×400 | 7 | 个 |  | 实验室净化区域
47 | P3下排风口 | (带中效过滤)600×400 | 14 | 个 |  | 实验室净化区域
48 | P5下排风口 | (带高效过滤)1200×400 | 1 | 个 |  | 实验室净化区域
49 | P6下排风口 | (带高效过滤)900×400 | 13 | 个 |  | 实验室净化区域
50 | P7下排风口 | (带高效过滤)600×400 | 4 | 个 |  | 实验室净化区域
51 | P8上排风口 | (带中效过滤)800×500 | 8 | 个 |  | 实验室净化区域
52 | 上排风口 | (带中效过滤)400×400 | 21 | 个 |  | 实验室净化区域
53 | 上排风口 | (带中效过滤)600×400 | 21 | 个 |  | 实验室净化区域
54 | 下排风口 | (带中效过滤)1200×400 | 1 | 个 |  | 实验室净化区域
55 | 下排风口 | (带中效过滤)600×400 | 11 | 个 |  | 实验室净化区域
56 | 下排风口 | (带中效过滤)900×400 | 6 | 个 |  | 实验室净化区域
57 | S1高效送风口 | 800*600 | 33 | 个 |  | 实验室净化区域
58 | S2高效送风口 | 600*600 | 80 | 个 |  | 实验室净化区域
59 | S3高效送风口 | 400*400 | 34 | 个 |  | 实验室净化区域
60 | S6双格栅风口 | 600*600 | 183 | 个 |  | 实验室净化区域
61 | S7双格栅风口 | 400*400 | 106 | 个 |  | 实验室净化区域
合计
说明：1.此表计划数量只做报价使用，实际工程量以最终结算为准。
说明：2.报价均为到场价，到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有费用（不含安装及税金）。
单位名称（盖章）：
[6 empty] | 日 期： | 2023年 月 日

## 原始清单
净化区域装备报价表
序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 暂定数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总价 | 使用部位 | 备注
1 | 液体柜 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 1.名称:液体柜 2.规格:1200*1700*480 | 38 | 个 |  |  | 手术室 | 双门（推拉门，上3层下2层不锈钢隔板）
2 | 耗材柜 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 1.名称:耗材柜 2.规格:1200*1700*480 | 38 | 个 |  |  | 手术室 | 双门（推拉门，上3层下2层不锈钢隔板）
3 | 耗材柜 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 1.名称:耗材柜 2.规格:1200*1700*480 | 38 | 个 |  |  | 手术室 | 双门双抽（推拉门，上3层下2层不锈钢隔板）
4 | 麻醉柜 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 1.名称:麻醉柜 2.规格:1200*1700*480 | 38 | 个 |  |  | 手术室 | 双门双抽（密码锁，上3层下2层不锈钢隔板）
5 | 导管柜 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 1.名称:导管柜 2.规格:1200*1700*480 | 17 | 个 |  |  | 手术室
6 | 电脑柜 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 1.名称:电脑柜 2.规格:1200*1700*480 | 33 | 个 |  |  | 手术室
7 | 保温柜 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司/福意联医疗设备有限公司 | 1.名称:保温柜 2.规格:600*1000*450 | 35 | 个 |  |  | 手术室
8 | 气体面盘 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 1.名称:气体面盘 2.规格:1200*300*150 | 39 | 个 |  |  | 手术室
9 | 手术室插座箱 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 1.名称:手术室插座箱CM1 2.规格:内含4个250V,10A 安全型插座,2个接地端子 3.柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板材料，周边采用不锈钢包边 | 103 | 台 |  |  | 手术室
10 | 手术室插座箱 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 1.名称:手术室插座箱CM2 2.规格:内含3个250V,10A 安全型插座,1个380V,16A 安全型插座,2个接地端子 3.柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板材料，周边采用不锈钢包边 | 43 | 台 |  |  | 手术室
11 | 情报面板箱 |  | 1.规格：400*300*200 2.专用铝型材面框，（不含控制面板）箱体冷板喷塑。 | 41 | 个 |  |  |  | 合资品牌
12 | 四联观片灯 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 1.名称:四联观片灯 2.规格:1200*600 | 33 | 个 |  |  | 手术室
13 | 层流送风天花 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/铭铉医疗净化科技公司 | 1.名称:送风天花（H13） 2.规格:2600*1400 | 32 | 个 |  |  | 手术室
14 | 层流送风天花 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/铭铉医疗净化科技公司 | 1.名称:送风天花（H14） 2.规格:2400*2600 | 8 | 个 |  |  | 手术室
15 | 层流送风天花 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/铭铉医疗净化科技公司 | 1.名称:送风天花（H14） 2.规格:2400*3200 | 1 | 个 |  |  | 手术室
16 | 排风口 | 重庆尔安机电设备工程有限公司/春意环境科技有限公司/上海应达科技有限公司 | 1.名称：排风口P1（F8） 2.规格型号：面尺寸500*300 | 47 | 个 |  |  | 手术室
17 | 排风口 | 重庆尔安机电设备工程有限公司/春意环境科技有限公司/上海应达科技有限公司 | 1.名称：排风口P1（H13） 2.规格型号：面尺寸500*300 | 2 | 个 |  |  | 手术室
18 | 排风口 | 重庆尔安机电设备工程有限公司/春意环境科技有限公司/上海应达科技有限公司 | 1.名称：排风口P2 2.规格型号：面尺寸600*600 | 24 | 个 |  |  | 手术室
19 | 排风口 | 重庆尔安机电设备工程有限公司/春意环境科技有限公司/上海应达科技有限公司 | 1.名称：排风口P3 2.规格型号：面尺寸600*400 | 4 | 个 |  |  | 手术室
20 | 上回风口 | 重庆尔安机电设备工程有限公司/春意环境科技有限公司/上海应达科技有限公司 | 1.名称：上回风口H1 2.规格型号：面尺寸500*300 | 24 | 个 |  |  | 手术室 | 平板式
21 | 上回风口 | 重庆尔安机电设备工程有限公司/春意环境科技有限公司/上海应达科技有限公司 | 1.名称：上回风口H2 2.规格型号：面尺寸600*600 | 50 | 个 |  |  | 手术室 | 平板式
22 | 下回风口 | 重庆尔安机电设备工程有限公司/春意环境科技有限公司/上海应达科技有限公司 | 1.名称：下回风口H3 2.规格型号：面尺寸600*400 | 17 | 个 |  |  | 手术室 | 平板式
23 | 下回风口 | 重庆尔安机电设备工程有限公司/春意环境科技有限公司/上海应达科技有限公司 | 1.名称：下回风口H4 2.规格型号：面尺寸900*400 | 26 | 个 |  |  | 手术室 | 平板式
24 | 下回风口 | 重庆尔安机电设备工程有限公司/春意环境科技有限公司/上海应达科技有限公司 | 1.名称：下回风口H4(中效过滤F6） 2.规格型号：面尺寸900*400 | 26 | 个 |  |  | 手术室 | 平板式
25 | 下回风口 | 重庆尔安机电设备工程有限公司/春意环境科技有限公司/上海应达科技有限公司 | 1.名称：下回风口H5 2.规格型号：面尺寸1200*400 | 2 | 个 |  |  | 手术室 | 平板式
26 | 下回风口 | 重庆尔安机电设备工程有限公司/春意环境科技有限公司/上海应达科技有限公司 | 1.名称：下回风口H5(中效过滤F6） 2.规格型号：面尺寸1200*400 | 164 | 个 |  |  | 手术室 | 平板式
27 | 杜邦材质感应洗手池N4 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 池体为12mm进口白色杜邦纯亚克力人造石材质，人体工位曲面刷手池。池体内部均为圆弧设计，不积污垢。 下柜为电解钢板制作，白色静电粉末喷涂，带检修门，方便检修使用。带专用感应水龙头，含配套落水管 | 1 | 套 | 65750 | 65750 | 手术室 | 刷手池，龙头、阀芯材质、电磁阀与红外感应2年质保
28 | 杜邦材质感应洗手池N3 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 池体为12mm进口白色杜邦纯亚克力人造石材质，人体工位曲面刷手池。池体内部均为圆弧设计，不积污垢。 下柜为电解钢板制作，白色静电粉末喷涂，带检修门，方便检修使用。带专用感应水龙头，含配套落水管 | 15 | 套 | 52750 | 791250 | 手术室 | 刷手池，龙头、阀芯材质、电磁阀与红外感应3年质保
29 | 杜邦材质感应洗手池N2 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 池体为12mm进口白色杜邦纯亚克力人造石材质，人体工位曲面刷手池。池体内部均为圆弧设计，不积污垢。 下柜为电解钢板制作，白色静电粉末喷涂，带检修门，方便检修使用。带专用感应水龙头，含配套落水管 | 1 | 套 | 39750 | 39750 | 手术室 | 刷手池，龙头、阀芯材质、电磁阀与红外感应4年质保
30 | 不锈钢刷手池N2 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 304不锈钢1.2mm池体，独特斜坡设计防止水溅出池 体，304不锈钢1mm柜体，感应加膝孔两种出水方式。 带不锈钢立板，镜前灯和镜子，皂液器安装在立板 上，内部安装美的50升热水器 | 2 | 套 | 12000 | 24000 | 手术室 | 刷手池，龙头、阀芯材质、电磁阀与红外感应5年质保
31 | 不锈钢刷手池N3 | 常州市浩东净化设备科技有限公司/常州峻涛医疗设备有限公司/深圳市巨星净化设备有限公司 | 304不锈钢1.2mm池体，独特斜坡设计防止水溅出池 体，304不锈钢1mm柜体，感应加膝孔两种出水方式。 带不锈钢立板，镜前灯和镜子，皂液器安装在立板 上，内部安装美的50升热水器 | 2 | 套 | 19000 | 38000 | 手术室 | 刷手池，龙头、阀芯材质、电磁阀与红外感应6年质保
32 | HF10上回风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 600×600 | 1 | 个 | 297 | 297 | 实验室净化区域
33 | HF11上回风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 600×400 | 33 | 个 | 219 | 7227 | 实验室净化区域
34 | HF13下回风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 400×400 | 16 | 个 | 165 | 2640 | 实验室净化区域
35 | HF15下回风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 900×400 | 29 | 个 | 306 | 8874 | 实验室净化区域
36 | HF16下回风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 600×400 | 2 | 个 | 219 | 438 | 实验室净化区域
37 | HF2下回风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 900×400 | 7 | 个 | 306 | 2142 | 实验室净化区域
38 | HF3下回风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 600×400 | 17 | 个 | 219 | 3723 | 实验室净化区域
39 | HF5上回风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 1200×300 | 18 | 个 | 324 | 5832 | 实验室净化区域
40 | HF7上回风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 900×300 | 4 | 个 | 252 | 1008 | 实验室净化区域
41 | HF9上回风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 800×500 | 4 | 个 | 324 | 1296 | 实验室净化区域
42 | P10上排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带中效过滤)600×400 | 87 | 个 | 415.2 | 36122.4 | 实验室净化区域
43 | P11上排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带中效过滤)400×400 | 87 | 个 | 304.8 | 26517.6 | 实验室净化区域
44 | P15上排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带滤网)400×400 | 4 | 个 | 179.1 | 716.4 | 实验室净化区域
45 | P16上排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带高效)600×400 | 3 | 个 | 890 | 2670 | 实验室净化区域
46 | P2下排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带中效过滤)900×400 | 7 | 个 | 589.8 | 4128.6 | 实验室净化区域
47 | P3下排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带中效过滤)600×400 | 14 | 个 | 415.2 | 5812.8 | 实验室净化区域
48 | P5下排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带高效过滤)1200×400 | 1 | 个 | 1550 | 1550 | 实验室净化区域
49 | P6下排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带高效过滤)900×400 | 13 | 个 | 1180 | 15340 | 实验室净化区域
50 | P7下排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带高效过滤)600×400 | 4 | 个 | 830 | 3320 | 实验室净化区域
51 | P8上排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带中效过滤)800×500 | 8 | 个 | 631.8 | 5054.4 | 实验室净化区域
52 | 上排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带中效过滤)400×400 | 21 | 个 | 447 | 9387 | 实验室净化区域
53 | 上排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带中效过滤)600×400 | 21 | 个 | 627 | 13167 | 实验室净化区域
54 | 下排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带中效过滤)1200×400 | 1 | 个 | 1176 | 1176 | 实验室净化区域
55 | 下排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带中效过滤)600×400 | 11 | 个 | 627 | 6897 | 实验室净化区域
56 | 下排风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | (带中效过滤)900×400 | 6 | 个 | 900 | 5400 | 实验室净化区域
57 | S1高效送风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 800*600 | 33 | 个 | 3300 | 108900 | 实验室净化区域
58 | S2高效送风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 600*600 | 80 | 个 | 2700 | 216000 | 实验室净化区域
59 | S3高效送风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 400*400 | 34 | 个 | 2340 | 79560 | 实验室净化区域
60 | S6双格栅风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 600*600 | 183 | 个 | 465 | 85095 | 实验室净化区域
61 | S7双格栅风口 | 江苏双保消防设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司靖江市易凯通风设备有限公司 | 400*400 | 106 | 个 | 240 | 25440 | 实验室净化区域