人体成分分析仪参数要求：

1、适用于中国人群人体成分标准。

2、产品测量结果准确可信，应经过双能X线、核磁共振和双标水实验共同校准。

3、测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA 法）； 

4、测试频率：测试频率≥5 个； 

5、测量系统：多频电极≥8,通道≥6；

6、测试部位：分别在左上肢、左下肢、右下肢、右上肢、躯干进行电阻抗 测量；

7、内脏脂肪分析：内脏脂肪水平、脂肪肝风险系数、躯干脂肪总量；

8、身体节段分析：四肢及躯干肌肉、四肢及躯干脂肪、四肢及躯干骨质； 

9、肥胖分析：肥胖等级、体脂百分比等级、腰臀比类型；

10、肌肉分析：左右肢均衡评价、骨骼肌水平、上下肢肌肉评价； 

11、体重管理：体重控制、脂肪控制量、标准体重、肌肉控制量；

12、体型判定：自动判定九种体型

13、人体成分分析报告需体现的基本指标：蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分 比（PBF）、体重、体质指数（BMI）、腰臀比（WHR）、去脂体重（FFM）、肌肉 量、总水分（TBW）、细胞内水、细胞外水、水肿系数、骨骼肌身体各成分百分 比、体型类型、身体年龄、健康评分；  

14、单机具有数据存储、查询功能； 

15、操作语言：需包含中文； 

16、测试时间：≤60 秒。 

