# 采购需求及技术要求

一、采购清单及要求

第一包：

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 单位 | 预估年度采购数量 | 采购控制单价（元） | 预估年度采购金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚左旋乳酸可吸收骨固定系统 | 全规格全型号 | 枚 | 200 | 1500-6000 | 610,000.00 | 口腔颌面外科使用 |
| 2 | 一次性使用子母式集尿袋 | 3100ML | 个 | 4,200 | 68.00 | 223,200.00 | / |
| 3 | 一次性使用套管穿刺器 | 全规格全型号 | 个 | 7,640 | 280.00 | 2,139,200.00 | / |
| 4 | 光子冷凝胶 | 250g | 支 | 240 | 15.00 | 3,600.00 | 皮肤科使用 |
| 5 | 免洗泡沫手消毒液 | 500ML | 瓶 | 1,968 | 21.00 | 41,328.00 | / |
| 6 | 碘液微型盖 | 6AC4466 | 个 | 2,160 | 1.30 | 2,808.00 | 肾病科使用 |
| 7 | 腹膜透析导管及附件 | MDC42S-C | 套 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 肾病科使用 |
| 8 | 可吸收结扎夹与可重复使用单发施加钳 | 8886848813 | 枚 | 1,300 | 220.00 | 286,000.00 | / |
| 9 | 可吸收性外科缝线 | 全规格全型号 | 根 | 108 | 450.00 | 48,600.00 | / |
| 10 | 颅颌骨内固定夹板 | 全规格全型号 | 片 | 230 | 700-25000 | 331,770.00 | 口腔材料 |
| 11 | 颅颌骨内固定螺钉 | 全规格全型号 | 片 | 1,200 | 500-1100 | 495,800.00 | 口腔材料 |
| 12 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 全规格全型号 | 个 | 200 | 2100-2700 | 514,200.00 | / |
| 13 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | 全规格全型号 | 个 | 6 | 3600-5200 | 26,900.00 | / |
| 14 | 一次性包皮环切缝合器 | 全规格全型号 | 个 | 340 | 828.00 | 281,520.00 | / |
| 15 | 一次性使用呼吸机管路 | 有创、无创、儿童 | 套 | 5,000 | 100-180 | 481,700.00 | / |
| 16 | 艾灸条 | 18*200*10支 | 盒 | 420 | 10.50 | 4,410.00 | / |
| 17 | 膀胱造瘘管 | 全规格全型号 | 套 | 40 | 68-95 | 3,260.00 | / |
| 18 | 输液加压袋 | MX4705 | 套 | 3 | 350.00 | 1,050.00 | / |
| 19 | 医用缝合针 | 全规格全型号 | 包 | 10,900 | 3.60 | 39,240.00 | / |
| 20 | 一次性使用盆套 | 直径0.65米 | 个 | 5,400 | 0.68 | 3,672.00 | / |
| 21 | 一次性用冲洗器 | B型 | 个 | 3,600 | 3.50 | 11,000.00 | / |
| 22 | 医用超声耦合剂 | MMS/UCII 250 | 瓶 | 8,632 | 1.50 | 12,948.00 | 目前为线下采购，如后期按照相关要求执行线上采购，价格按照省药械平台挂网的低价执行 |

第二包：

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 预估年度采购数量 | 采购控制单价（元） | 预估年度采购金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子注药泵（ZZB-150） | 150ML,300ml | 只 | 4,700 | 265-270 | 1,267,500.00 | 8月27号已经上报集采量，不确定集采执行时间 |
| 2 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 60ml、50ml | 瓶 | 3,968 | 62.5-75 | 255,776.00 | / |
| 3 | 护理软膏 | 20g | 支 | 735 | 55.00 | 40,425.00 | 耳鼻喉材料 |
| 4 | 生物羊膜 | 全规格全型号 | 片 | 7 | 1800-2300 | 13,200.00 | 眼科材料 |
| 5 | 一次性使用动脉插管 | 全规格全型号 | 支 | 2 | 4000-7000 | 12,000.00 | ECMO使用，需配套索林设备 |
| 6 | 一次性使用高频切割凝闭器械 | PL720SU | 把 | 1 | 6,360.00 | 6,360.00 | 配套 射频组织凝闭系统 的耗材 |
| 7 | 一次性使用静脉插管 | 全规格全型号 | 支 | 2 | 4000-7000 | 12,600.00 | ECMO使用，需配套索林设备 |
| 8 | 医用硅酮凝胶敷料（润痕） | 30g/支 | 支 | 505 | 335.00 | 169,175.00 | 本次已经过耗材委员会 |
| 9 | 加长磨钻头 | 全规格全型号 | 支 | 10 | 1,800.00 | 18,000.00 | 非一次性，脑外科开颅动力系统使用，需配套重庆西山设备 |
| 10 | 理疗用体表电极 | JK4040FX，40mm*40mm | 片 | 31,600 | 1.80 | 56,880.00 | / |
| 11 | 颅骨钻头 | 全规格全型号 | 支 | 5 | 11,000.00 | 55,000.00 | 非一次性，脑外科开颅动力系统使用，需配套重庆西山设备 |
| 12 | 手术动力装置（润滑剂） | PLC9030 500ml | 瓶 | 116 | 1,200.00 | 139,200.00 | 润滑设备 |
| 13 | 铣刀 | 全规格全型号 | 把 | 20 | 1,200.00 | 24,000.00 | 非一次性，脑外科开颅动力系统使用，需配套重庆西山设备 |
| 14 | 一次性使用视频喉镜片 | 全规格全型号 | 个 | 70 | 40.00 | 2,800.00 | 配套麻醉视频喉镜-VL3D（喉镜厂家：深圳宏济医疗） |
| 15 | 医用PVA绵 | 802015，KHB（鼻腔止血绵） | 片 | 1,480 | 80.00 | 69,980.00 | 耳鼻喉材料 |
| 16 | 组织血氧探头 | A型 | 个 | 16 | 2,800.00 | 44,800.00 | 配套脑氧监测设备使用（厂家：苏州爱琴生物) |

第三包：

| 序号 | 标的 名称 | 规格 | 功能描述 | 技术参数 | 单位 | 预估年度采购数量 | 采购控制单价（元） | 预估年度采购金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强型气管插管组件 | 全规格全型号 | 供临床麻醉或急救时建立人工气道用 | 1、产品有导管、导芯、口咽通气道、牙垫、吸痰管、吸引连接管、纱布块、注射器、咬口、胶条、石腊棉球、手套、包布、托盘、可视喉镜片等组成；2、加强型气管插管的规格尺寸应符合 YY0337.1-2002 中 4.2 的规定。3、 加强型气管插管的耐负压性：插管带钢丝管体在施加40Kpa 的负压下，持续15s, 管身应无扁瘪现象发生。4、导芯可任意塑形， 外观应光滑、干净；无异物、 毛刺。5、 导芯长度 250—450mm。6、导 芯耐腐蚀性： 按 GB/T15812.1附录A进行试验时，应无任何腐蚀迹象。 | 包 | 420 | 175.50 | 73,710.00 | 1、产品有导管、导芯、口咽通气道、牙垫、吸痰管、吸引连接管、纱布块、注射器、咬口、胶条、石腊棉球、手套、包布、托盘、可视喉镜片等组成； |
| 2 | 可吸收医用膜 | 全规格全型号 | 可吸收医用膜由聚-DL-乳酸 (PDLLA) 制成。通过膜的物理隔离作用将术后易粘连组织界面分开，达到防止组织粘连的作用。 | 1、材料：消旋聚乳酸材料。2、组成结构：固体膜状，通过膜的物理隔离作用将术后易粘连组织界面分开，达到防止组织粘连的作用。 3、规格型号：长≥80mm,宽≥50mm;厚度≤0.08mm 。4、拉伸强度 ＞5Mpa。 | 片 | 40 | 540-1000 | 21760 | / |
| 3 | 口咽通气道 | 全规格全型号 | 适用于建立口咽通气道，防止舌后坠引起气道阻塞 | 1、规格型号应满足4、5、6、7、8、9、10。2、牙垫颜色按照标准进行区分,便于识别产品型号。3、防咬扁管体,通气更安全。 | 个 | 1,000 | 12.00 | 12,000.00 | / |
| 4 | 麻醉面罩 | 充气式、插管式等 | 临床麻醉时使用 | 1、型号应满足充气式和插管式两种型号。2、充气式气垫柔软且依照人体面部结构进行设计,贴合度高、密封效果好罩壳透明度高，便于临床医护人员观察。3、插管式通气同时可进行气管插管置入、胃镜检查、纤支镜检查等操作。 | 个 | 10,500 | 20-75 | 224,510.00 | / |
| 5 | 密闭式防针刺伤静脉留置针 | 全规格全型号 | 本产品适用于患者静脉留置连续输液用，留置时间不超过72小时。 | 1.软管座后端内设保护卡，穿刺成功后，退针瞬间，保护卡迅速自动闭合锁住针尖针座、钢针、保护卡整体脱离软管座，防止医护人员被针刺伤，减少院内交叉感染风险，保护医患人身安全。2.延长管与导管座之间的连接应能承受15N或伸长为50%的静态轴向压力（取先达到者）持续15s,各连接处无松动或分离。3.留置针导管公称外径小于1.0 mm时，其流速应是标注值流速的80%〜125%； 留置针导管公称外径大于或等于1.0 mm时，其流速应是标注值流速的90%〜 115%。 | 支 | 6,200 | 18.00 | 111,600.00 | / |
| 6 | 泡沫敷料 | 全规格全型号 | 用于吸收伤口渗出液，为创面创造湿润的愈合环境，促进伤口愈合；材质柔软舒适，预防压力性损伤 | 1阻水性：应能承受500mm静水压300s。2舒适性：可伸展性应不大于14N/cm,永久变形应不大于5%。3阻菌性：良好的阻菌性。4水蒸气透过率：水蒸气透过性每24h的水蒸气渗透应不少于400g/m2。5液体吸收性：液体的吸收性应大于10g/g。 | 片 | 150 | 58.77 | 8,815.50 | / |
| 7 | 气管插管 | 全规格全型号 | 本产品适用于临床人工建立临时呼吸通道时使用。 | 1、斜面：所有插管都应有一个38°±10°的斜面角。2、套囊充起直径应为标称值±标称值15%；从插管病人端到套囊可充起长度的机器端的最大距离应符合YY0337的规定；充气起后套囊的任何部分不应超过斜面的最近边缘。3、气管插管应是弧形，圆弧半径应为（140±20）mm； | 支 | 3,140 | 11.00 | 34,540.00 | / |
| 8 | 气管切开插管 | 全规格全型号 | 适用于需要进行麻醉，人工通气或其它辅助呼吸的病人 | 1、为声门上急性病变或创伤的紧急气道患者建立人工呼吸通道；2、15mm外圆锥接头上嵌有活动连接环顺应性良好；3、导芯病人端呈子弹头状，利于插入切口与管口吻合，防止异物堵塞管体。 | 个 | 131 | 60-70 | 8,375.00 | / |
| 9 | 气管切开插管套件 | 全规格全型号 | 主要用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸（但不仅限于这些用途）的患者一次性使用。 | 麻醉导管接口由聚碳酸脂(PC)组成；护瓶、注药棒、药液过滤器和护套本苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物(ABS)制成；硅胶管由硅胶制成；延长管由聚氯乙烯(PVC)制成。由气管切开插管、内套管、导丝、导丝导引器、导丝弯头护套、一次性溶药注射器、手术刀、脱脂棉纱布、消毒刷、医用手套、中单、小单和孔巾组成。气管切开插管主要有聚氯乙烯（PVC）材料制成，插管芯和内套管由聚乙烯（PE）材料制成，导丝主要由不锈钢制成，中单、小单和孔巾主要由非织造布组成。 | 套 | 40 | 520.00 | 20,800.00 | / |
| 10 | 手术头架及配套 |  | 用于外科手术时固定头部 | 1. 颅骨定架、挡环、推杆、三通、通气管、透明小三通应清洁、无异物、无破损,衣面应光滑无毛边毛刺。2.连接生固度观察镜片与推杆应连接牢固，在承受15N的拉力下持续10s，推杆不得与观察镜片脱落。3.承罪能力手术头架在承受9.3KG的物体下持续10h，手术头架的主体、观察镜片不得产生严重变。4.形或损坏。封性手术头架装配后，通气孔与通气管之间应密封良好，不得漏气。 | 个 | 2 | 3,600.00 | 7,200.00 | / |
| 11 | 一次性使用封堵支气管插管 | 全规格全型号 | 产品用于肺癌、食道癌、动脉瘤需要开胸的手术中，用于对分离肺进行阻塞、充氧。 | 1、套囊材质：优质医用硅胶，组织相容性好，最大程度减少对支气管粘膜刺激和损伤；2、管体材质：医用 PA（聚酰胺，俗称尼龙），杆体硬度强，便于操作者置入患侧肺叶，精准封堵；3、封堵器管体与套囊连接处有 155 度，符合人体支气管解剖结构，操作者更易置入单侧肺叶；4、套囊颜色为淡蓝色，纤支镜下易于识别，便于操作者在使用纤支镜定位其封堵位置； | 支 | 10 | 1350 | 13500 | / |
| 12 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 全规格全型号 | 临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物: | 1、麻醉导管：进口医用级PA材料，生物相容性高；弹性韧性优异，抗断裂能力强，抗断裂力大于25N；尖端20mm出药口均匀分布3个出药侧孔，尖端环绕出药，安全快速阻滞规格1.0*800mm，病人端250mm内有10mm间隔刻度标识。2、硬膜外穿刺针：医用不锈钢制造，规格1.6/1.8*80mm，锋利度控制在10-15N，刺顺畅手感清晰，麻醉导管易于置入，特殊工艺处理刃口，刃口防止切割导管设计。 | 套 | 240 | 30.00 | 7,200.00 | / |
| 13 | 一次性使用全麻组件 | 全规格全型号 | 适用于手术时需实施气管插管进行机械通气的患者 | 1、气管插管应满足普通型、加强型 (2.0-11.0)全规格。2、耐负压性，加强型气管插管管体在40kPa的负压下，持续15s，应无扁瘪现象发生。3、一次性使用口咽通气道、麻醉咽喉镜(若有)、呼吸道用吸引导管、一次性使用咬口均为具有医疗器械注册证的产品。 4、麻醉咽喉镜 (若有),喉镜的照度值应不小于10001x。5、导芯有金属丝加外套软管制成，导芯的端部应圆钝、光滑、不露金属丝； | 包 | 240 | 60-150 | 21,162.00 | / |
| 14 | 一次性使用体外吸引连接管 | 全规格全型号 | 用于向外引出体内液体 | 1.型号规格 0.2m-5m 一次性使用连接导管的规格按长度进行划分，范围为 0.2m-5m,允差±5%。 2.连接牢连管管身与接头之间的连接应牢固，在15N拉力作用下，持续15s，管身与接头不得脱离或松动。3.连接管管体与接头的连接应密封良好，通入3kPa的气体15s，不得漏气。 4.耐负压性：连接管在承受-0.08MPa压力时，以规定直径的钢球在管腔内应流动。 | 套 | 25,000 | 7-9.5 | 250,000.00 | / |
| 15 | 一次性使用医用喉罩 | 全规格全型号 | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。 | 主管弧度为90度成L形状，根据人体咽喉气适结构设计而成，罩囊贴服性密封性好，方便固定，不易移位，能更好的置 双腔食道引流型喉罩;可做纤支镜，支气管镜，置换插管，胃管置入. | 个 | 1,100 | 260-370 | 286,000.00 | / |
| 16 | 一次性使用有创血压传感器 | BPT-I | 用于医疗机构对患者进行有创血压测量和血液样本采集。 | 1，在每个轴上传感器能承受的半正弦冲击的加速度大小：≥4500g。2，血压传感器零点热效在±0.3mmHg/℃范围之内。3，血压传感器零点随时漂移应在±1mmHg/8h范围之内(加温至工作温度)。4，标称灵敏度:≤5μV/V/mmHg。5，压力范围为-50~300mmHg。 | 套 | 40 | 380 | 15200 | / |
| 17 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 全规格全型号 | 适用于静脉输液、静脉测压、静脉营养治疗中使用。 | 1、规格型号应满足单腔、双腔、三腔。2、导管座6:100标准鲁尔锁定接头。镍铁合金导丝，抗打折，外径0.46-0.90mm，长度400-1200mm。3、穿刺针：有Y型穿刺针、直型穿刺针（蓝空针）穿刺针上有刻度表示可以之事穿刺深度提升穿刺成功率。4、蝶形夹：新结构蝶形夹，已安装、防止脱落。5、导管印刷：采用激光印刷解决油墨置入人体内造成的危害，永不脱墨。 | 个 | 3,300 | 150-330 | 710,000.00 | / |
| 18 | 医用标签 | 护理 | 适用于各种药品的明确标识及适用于各种管道及药品的明确标识。 | 1、由低致敏胶作为涂层的不干胶纸按照要求印刷后制成。2、护理标签应满足100mm*20mm、50mm*20mm。3、麻醉标签应满足40mm*13mm。 | 卷 | 1,040 | 38.00 | 39,520.00 | / |
| 19 | 医用导管固定装置 | 全规格全型号 | 用于导管固定或其他器械于穿刺部位，接触伤口 | 1、剥离强度：产品每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N（实测2.1N）。2、粘接牢固度：粘扣与毛刺粘接应牢固，粘合力应>2N/20mm。3、水蒸气透过率：每24h的水蒸气渗透应不少于910g/m。4、具备医疗器械二类证件。 | 个 | 500 | 4.5-10 | 4,200.00 | / |
| 20 | 医用吸氧面罩 | 普通型,成人型 | 适用于各种需要面罩给氧的患者。 | 1、充气式面罩充气口应符合GB/T1962.1-2015标准中内圆锥接头规定。2、波纹管光滑无明显黑点，波纹管的长度应为150mm±10mm。3、供氧管接头内径为5.0mm±0.3mm。供氧管长度应不小于1000mm，其外径为6.0mm±0.2mm。壁厚为0.8mm±0.2mm。 | 个 | 3,700 | 12.00 | 44,400.00 | / |
| 21 | 正压面罩 | 全规格全型号 | 产品与呼吸机连接，为患者提供正压通气用。 | 产品含转换连接头、可调前额支架、防窒息安全阀、硅胶垫；口鼻面罩规格满足小号、中号、大号；面杯上的2个连接孔设计，可同时满足监测和输氧需求。 | 个 | 300 | 268.00 | 80,400.00 | / |
| 22 | 加强型气管插管 | 全规格全型号 | 适用于临床人工建立临时呼吸通道时使用。 | 1、规格型号应满足：PVC套囊型、TPU套囊型、无套囊型； 2.0、2.5、3,0、3,5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0.9.5、10.0、10.5、11.0全部规格型号。2、接头：基本尺寸应符合YY0337的规定； 接头的机器端应是一符合YY/T1040.1-2015标准中规定的15mm锥头；接头病人端的基本尺寸应符合YY0337的规定；病人端的端口应与接头的轴向成90°±5°。3、耐负压性：插管带钢丝管管体在40kPa的负压下，持续15s，应无扁瘪现象发生。 | 支 | 11,150 | 121-135 | 1,449,500.00 | / |
| 23 | 双腔支气管插管 | 全规格全型号 | 适用于胸腔及心血管手术，危重病人单肺独立时，同步或不同步通气时使用。 | 1、右侧型气管段和支气管段过度应为一个光滑斜面且不大于45度，支气管段应有一个墨菲孔且截面积应不小于单腔面积的80%；2、左侧侧型气管段和支气管段过度应为一个光滑斜面且不大于45度；3、气管套囊和支气管套囊应能承受3Kpa的正压力不破损；4、支气管插管充气系统应密封良好，在承受3Kpa正压下，持续10S，支气管不得有漏气情况； | 支 | 740 | 540.00 | 399,600.00 | / |
| 24 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件（一次性使用麻醉呼吸回路） | 成人、儿童全规格全型号 | 用于与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。 | 1、结构组成：由管路、转换接头、Y形件、机器端接头、面罩、二氧化碳检测管；2、二氧化碳检测管,二氧化碳检测管的管路应透明或足够透明。管路的长度不小于3m,连接接头应符合 GB/T 1962.2-2001圆锥接头的规定。3、正常状态:以标称的额定流量对呼吸管路试验时，压力增量不应超过0.2kPa；弯曲状态:将呼吸管路悬放在金属柱上，在额定流量下的压力应不超过伸直管路测量值的150%。4、呼吸管路在6kPa的压力下的顺应性应不超过每米长度管路 10m1/kPa;在小于40N 力值下，呼吸管路的平滑端不应与相应的外圆锥接头分离； | 套 | 6,980 | 60-67 | 439,600.00 | 可伸缩回路2m＋面罩＋二氧化碳检测管 |
| 25 | 一次性使用引流袋 | 2000ml等规格 | 需配套体外吸引连接管，手术引流 | 1 引流软袋，引流袋盖应柔软，光滑，无明显的锋棱、毛刺、气泡或麻点等缺陷。2 连接管表面应光滑，清洁，无明显的凹扁、扭曲、锋棱等缺陷，管内无异物、杂质。连接管接头表面应光滑，不得有锋棱、毛刺与裂纹。3连接牢固度一次性使用引流袋连接管与引流袋盖抽出孔的连接应牢固，在15N的静态轴向拉力下，持续15s不得断裂和脱落。4引流袋在最大负压0.06MPa下，应无明显影响其功能的变形. | 个 | 10,000 | 11.00 | 110,000.00 | / |
| 26 | 一次性无菌中心静脉导管 | 全规格全型号 | 该产品适用于测量中心静脉压力,采集血液样本,以及注入药物或溶液,导管内多腔设计便于同时进行以上数种程序。 | 中心静脉导管的管体、外延管、连接座采用热塑性聚氨酯(TPU)制造;中心静脉导管的外延管接头采用聚碳酸脂(PC)制造。移动外夹、移动内夹、滑扣采用(ABS)制造;扩张器的接头和管体采用聚丙烯(PP);导丝采用SUS304(0Cr18Ni9)不锈钢制造;穿刺针接头采用聚碳酸酯(PC)，针管采用SUS304(0Cr18Ni9)不锈钢制造。中心静脉导管具有X射线不穿透性。产品经环氧乙烷灭菌，限一次性使用。 | 套 | 140 | 101.00 | 14,140.00 | / |

第四包：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 功能描述 | 技术参数 | 单位 | 预估年度采购数量 | 采购控制单价（元） | 预估年度采购金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单臂一体式外固定支架 | 全规格全型号 | φ32×420，φ16×220 | 适用于开放性骨折或者粉碎性骨折 | 套 | 6 | 6000-8400 | 38,400.00 |
| 2 | 碳素纤维连接杆（无菌） | 全规格全型号 | φ8×150,φ8×200,φ8×250,φ8×280,φ8×300,φ8×350,φ8×400 | 适用于开放性骨折或者粉碎性骨折 | 只 | 126 | 1,904.00 | 239,904.00 |
| 3 | 杆杆夹 | 全规格全型号 | φ11×φ11,φ5×φ5,φ8×φ8 | 适用于开放性骨折或者粉碎性骨折 | 只 | 13 | 580.00 | 7,540.00 |
| 4 | 针杆夹 | 全规格全型号 | φ11,φ5,φ8 | 适用于开放性骨折或者粉碎性骨折 | 只 | 42 | 580.00 | 24,360.00 |
| 5 | 金属骨针(用于外固定架) | 全规格全型号 | 5.0*120，5.0*150 | 适用于开放性骨折或者粉碎性骨折 | 个 | 100 | 590.00 | 59,000.00 |
| 6 | 金属骨针（用于髌骨） | 全规格全型号 | D:0.8-1.3每0.1mm一个规格 /1.4-2.5 每0.1mm一个规格/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 L：70≦L≦310每5mm一规格/150≦L≦310每5mm一规格/125≦L≦300每5mm一规格 | 适用于髌骨骨折 | 支 | 30 | 932.00 | 27,960.00 |
| 7 | 金属骨针（钛针） | 全规格全型号 | D:0.8-1.3每0.1mm一个规格 /1.4-2.5 每0.1mm一个规格/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 L：70≦L≦310每5mm一规格/150≦L≦310每5mm一规格/125≦L≦300每5mm一规格 | 适用于四肢骨折内固定 | 支 | 30 | 932.00 | 27,960.00 |
| 8 | 单独绑扎钢绳-线缆 | 全规格全型号 | 规格是1x400和1x520 | 适用于四肢骨折小骨块分离捆绑 | 根 | 3 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 9 | 刨削刀头 | 全规格全型号 | 直径×长度（单位：mm）：4.0×185（单齿泪滴形刨刀） | 用于肩、膝关节镜手术中打磨、切削组织和骨质 | 把 | 164 | 1,800.00 | 295,200.00 |
| 10 | 环抱式接骨器（用于股骨） | 全规格全型号 | 6H12-80,6H14-70,6H14-80..... | 适用于假体周围骨折后重建固定 | 块 | 1 | 16500 | 16500 |

二、商务要求（除明确标注外，各包均适用）

（一）合同签订：成交通知书发出之日起30日内签订合同。

（二）供货期限：接采购人通知，3个工作日内送货到采购人指定地点。

（三）交货地点：自贡市第四人民医院指定地点。

（四）付款方式：按季度支付款项，按实际配送数量办理结算。

（五）报价方式：本次报价应包括人工、管理费、税费等完成本项目所需一切费用。

（六）验收办法：

1.采购人参考《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定进行验收。

2.按国家相关规定及招标文件的技术要求、中标供应商的投标文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。

（七）其他要求：

1.严格按照《四川省医疗保障局关于印发<四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案>的通知》（川医保规[2021]10号）、《四川省药械招标采购服务中心关于做好医药机构医用耗材集中采购工作的通知》（川药招[2021]66号等政府主管部门政策执行。

2.在合同有效期内，如政府主管部门要求执行带量集中采购政策，则合同自动解除，双方无条件执行。

3.合同有效期：一年。

注：开标时必须带样品