一、采购清单及要求

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 功能描述 | 技术参数 | 单位 | 预计年度采购数量 | 采购控制单价（元） | 预估年度采购金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化电位水创面液体敷料 | 各型号 | 解决慢性难愈合创面的混合复杂性感染问题，并能为创伤愈合提供湿润环境，加快创伤愈合，减轻疼痛。 | PH值6.2-7.8； 有效氯标示量为0.01%； 有效氯含量:应为标示量的 90.0%~110.0%。检测项目完全符合行业标准和技术要求。 | 瓶 | 250 | 328 | 82000 |  |
| 2 | 远红外磁疗贴 | 各型号 | 适用于闭合性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗。 | 由基衬层、治疗层、隔离层、覆盖层四部分组成。基衬层即医用胶带，由非织造布、医用压敏胶组成; 治疗层由远红外陶瓷粉、磁粉(烧结钢铁硼永磁材料)组成，隔离层和覆盖层为单层硅油纸. | 贴 | 150 | 69 | 10350 |  |
| 3 | 导光凝胶 | 各型号 | 减轻血管通透性，消除红肿，促进创面愈合;深层滋养，修复皮肤屏障，预防压疮.对肌腱神经外露保护滋养修复。在皮肤表面形成保护层，保湿止痒、修复皮肤屏障；改善痤疮、皮炎、湿疹、敏感性皮肤引起的干燥脱屑、红斑、足病等瘙痒症状。 | 酸碱度：产品的PH值应为 4.0~7.0。 微生物指标:产品初始污染菌应不超过 100cfu/g，并不得检出致病菌. | 瓶 | 180 | 158 | 28440 |  |
| 4 | 负压吸引装置 | 各型号 | 负压促进血管新生，加速创面愈合，减少换药，携带方便，提高患者的满意度。 | 外观：表面光洁、卷口光滑、焊缝平滑，不得有裂缝、明显的划伤、裂纹、皱褶、锈斑、凹陷、和变形;连接接头、连接管外观应光滑、色泽均匀一致，无裂开、毛刺、气泡。 尺寸：连接管尺寸10cm-200cm。 气密性：调节装置和连接管配组合后，打开调节阀门和连接接头，在正常使用状态下，各部件连接均应密封，不得泄露，调节显示器负压值应是稳定的。 连接强度：连接接头与调节组装配组合后，各部分均应连接牢靠。 | 套 | 100 | 980 | 98000 |  |
| 5 | 压力绷带 | 各型号 | 通过捆绑在病人四肢或其他部位上，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血(非动脉止血)保护手术切口等作用。 | 尺寸：压力绷带尺寸要符合产品规格要求 荧光物：符合整体设计颜色，无色差、固色性好、不褪色。紫外灯光下观察弹性绷带不得显示强蓝色荧光。 | 卷 | 100 | 165 | 16500 |  |
| 6 | 各类创可贴 | 各型号 | 1、用于抑制疤痕增生，使用方便，病人依从性好。 2、保湿，抗菌，防粘连作用，同时帮助爬皮。 3、对于腔洞型创面引流的同时可以转移坏死组织，创面自愈 | 产品外观应光洁平整，无褶皱和开裂现象，背面不渗胶，无纤维脱落，产品无异物; 持粘性：产品的持粘性应≤2.5mm; 剥离强度“产品的剥离强度应≥1.0N/cm; 残留物：产品在温度为 37C条件下贴在不锈钢板上，30min 后剥离不锈钢板上应无残留粘性物质; 阻水性能:产品应具有承受500mm静水压300秒的能力； 防水性:粘连在玻璃片上，浸入有色水中30分钟，敷料部分无而染色; | 片 | 200 | 258 | 51600 |  |

二、商务要求

（一）合同签订：官网公示之日起30日内签订合同。

（二）供货期限：接采购人通知，3个工作日内送货到采购人指定地点。

（三）交货地点：自贡市第四人民医院指定地点。

（四）付款方式：按季度支付款项，按实际配送数量办理结算。

（五）报价方式：本次报价应包括人工、管理费、税费等完成本项目所需一切费用。

（六）验收办法：

1.采购人参考《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定进行验收。

2.按国家相关规定及招标文件的技术要求、中标供应商的投标文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。

（七）其他要求：

1.严格按照《四川省医疗保障局关于印发<四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案>的通知》（川医保规[2021]10号）、《四川省药械招标采购服务中心关于做好医药机构医用耗材集中采购工作的通知》（川药招[2021]66号等政府主管部门政策执行。

2.在合同有效期内，如政府主管部门要求执行带量集中采购政策，则合同自动解除，双方无条件执行。

3.合同有效期：三年。

注：开标时必须带样品。