1.1、锋利型剥离子,圆形压舌板，头端45*上弯，规格3mm，带有圆形手柄，工作长度15cm，长25cm

1.2、双头剥离子，一头半锋利一头钝性，带刻度，长26cm

1.3、双极电凝钳，头端宽1mm，45°上弯,垂直闭合，工作长度20cm

1.4、鼻钳,头端45°上弯，工作长度13cm

1.5、取瘤钳,0°直，直径2.5mm，长度18cm

1.6、左弯和上翘的剪刀，精细，工作长度18cm

1.7、内径3mm、5mm的头端45°成角的可塑形环形刮匙

1.8、各种吸引管