1.1、柱状晶体镜，使成像清晰自然不失真、高透亮度、高效率光传导。视向角0°，视场角≥100°，直径4mm，工作长度18cm可高温高压消毒

1.2、镜面前端用人工蓝宝石制成，不易磨损

1.3、镜体采用钛合金，表面作磨砂抗反光处理

1.4、可高温高压、气重或浸泡消毒