## Sheet1
序号 | 名称 | 数量 | 功能需求
1 | 儿童肌肉注射模型 | 3 | 1、模型可进行小儿肌肉注射训练。 2、模型是根据小儿解剖特征和生理特点设计,全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，全身骨性标志明显,体内为完整的仿生骨骼结构。 3、模型能摆放各种仿生体位，关节活动模拟真实。 4、体表标志位置佳角真实，肩峰，髂前上棘，髂脊最高点可触摸，肌肉范围，起始模拟真实。 5、手感真实、形态逼真、外形美观，皮肤柔软有弹性。 6、配带仿真注射器模拟真实操作。 7、可进行臀中肌注射，小儿取侧卧位上腿伸直，下腿稍弯曲。将食指、中指分别放于髂前上棘与髂嵴最高点，中间构成的三角区域内角处即为注射点。 8、可进行臀小肌注射，小儿取侧卧位上腿伸直，下腿稍弯曲。髂前上棘外以小儿手指为标准的三横指处即为注射点。 9、可进行三角肌注射，小儿取坐位，三角肌注射为肩峰下两到三横指处，主要用于各种疫苗接种。
2 | 儿童股静脉与股动脉穿刺仿真标准化病人 | 1 | 功能需求：模拟5岁儿童腹部和大腿，解剖结构真实，体表骨性标志清楚可及，设计了股动脉搏动，操作手感真实，可进行儿童股动脉、股静脉穿刺训练。 1. 产品为5岁儿童腹部至大腿1/2半身模型，皮肤柔软，手感真实，耐针刺效果好。 2. 模型取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟下方可产生模拟股动脉搏动。 2. 可进行儿童股动脉与股静脉穿刺训练。
3 | 全功能静脉输液仿真手臂 | 2 | 1、完整的手臂静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、可进行静脉输液、采血和注射给药。 3、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见明显回血。 4、静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。 5、可进行输液泵或注射泵的使用训练。 6、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。
4 | 佩带式上臂肌肉注射仿真模型(带报警装置 | 1 | 功能需求：模拟成年臂部，设计穿戴模式，外表逼真，组织层次清楚，手感真实，配合模拟注射器可用于臂部肌肉注射操作训练。 1. 模型选用优质高端材质，仿真皮肤外观，皮下组织有弹性，肌肉组织触感逼真。 2. 模型解剖结构准确，肩部三角肌体表投影明显，便于学生穿刺定位。 3. 模型可由模拟人或志愿者穿戴，佩戴简便、轻巧，学生可轮流扮演病人，方便操作过程中沟通交流。 4. 配合模拟注射器，模拟真实药物注射过程，操作手感真实，可反复练习注射操作；且操作完成后，无需进行产品维护。 5. 穿刺操作过程中，有穿刺过深检测。
5 | 全功能创伤仿真标准化病人 | 1 | 功能需求：模拟成人男性全身，解剖结构和组织层次完整，关节活动灵活，设计了头部、四肢、胸部、腹部的全套创伤模块（配合使用），视觉效果逼真，操作手感真实。适用于创伤处理、创伤护理的操作训练，也可用于气管插管、静脉输液、肌肉注射、血压测量、导尿灌肠等教学演示、操作训练及其他护理操作训练。 1. 全功能创伤仿真标准化病人可进行创伤救治和基础护理训练，带有三个仿真头部（标准插管头部、创伤插管头部、综合创伤头部），全套创伤仿真模块，模拟各种不同情景的创伤救治及护理操作。 2. 综合创伤仿真头部：流血的鼻子、熊猫眼、割裂的唇、割裂的颈和头皮、颅骨骨折凹陷。 3. 标准插管仿真头部：气管插管、鼻饲、可使用不同气道装置和手法，可做气道管理训练。 4. 创伤插管仿真头部：具有不等大的瞳孔、面部挫伤、撕裂的耳朵、割裂的颈。 5. 全套创伤仿真模块：暴露内脏的外伤腹部、枪弹伤的出入伤口、踝部及足部挫伤、暴露头骨和软组织、外伤断脚趾、大腿穿刺伤等。 6. 静脉通道和肌肉注射：手背与足背静脉输液，进针落空感明显，有回血，可控制输液滴数。 7. 肘前部静脉注射与采血，静脉系统包括：正中、贵要与头静脉、上臂肌肉注射、臀部肌肉注射、大腿肌肉注射。 8. 血压测量：可设定收缩压、舒张压及心率，模拟不同情景的血压值，精确度可达到1毫米汞柱。 9. 其他护理操作：导尿、灌肠、空肠造口与结肠造口术后护理、引流术后护理。
6 | 四肢骨折外固定技能训练模拟人 | 1 | 功能需求：模拟成人四肢骨折，解剖结构正确，关节活动灵活，设计了四肢多种闭合性骨折，检查复位操作手感真实。适用于骨折诊断、骨折复位、骨折固定及护理等操作训练。 1.产品为成人全身模型，皮肤柔软，触感真实。 2.可定制四肢闭合性骨折创伤。可表现骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，可用夹板固定。 3.应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。 4.该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。 5.可用于骨折外固定的护理。
7 | 分娩机制示教仿真模型 | 1 | 功能需求：产品包含模拟女性骨盆，外观逼真，手感真实，解剖结构正确，可演示分娩全部过程，配套2个胎儿，带脐带。适用于演示胎儿分娩过程、双胎分娩和难产、脐带和脐带脱垂处理等。 1.女性骨盆模型模拟真实尺寸大小，高度还原髋骨、骶骨、尾骨、第4、第5腰椎(含腰椎间盘)及骶岬、耻骨联合、坐骨棘、坐骨结节等解剖结构。 2.骨盆模型形态典型，解剖学特点突出，入口平面、中骨盆平面、出口平面的各径线数据均还原正常人体数据，可用于骨盆测量的教学和训练。 3.直观演示胎儿分娩的8个过程：衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、胎儿娩出。 4.配有两具仿真胎儿，可演示双胎分娩和难产。 5.可进行处理脐带和脐带脱垂的示教。
8 | 诊断性刮宫模型 | 1 | 功能需求：模拟膀胱截石位成年女性腹盆股部，外阴部解剖结构和层次清楚，体表骨性肌性标志明显，外观逼真，手感真实。设计了阴道、子宫，适用于一般性诊断刮宫和分段诊断性刮宫操作训练，也可进行双合诊检查训练。 1. 模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。 2. 模型外观逼真美观、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。 3. 模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、宫体等结构。 4. 可进行双合诊检查。 5. 阴道及会阴部皮肤软组织弹性好，可应用阴道窥器。 6. 宫颈组织材料弹性，韧性良好，可用宫颈钳钳夹宫颈前唇或后唇，不易损坏。 7. 可进行“一般性诊断刮宫”和“分段诊断性刮宫”两种操作训练。 8. 子宫内膜和宫颈管可涂抹“模拟刮出组织”，提高操作的真实感。
9 | 妇科分泌物检查训练模型 | 1 | 功能需求：模拟膀胱截石位成年女性腹盆股部，外阴部解剖结构和层次清楚，体表骨性肌性标志明显，外观逼真，手感真实。设计了阴道、子宫适用于妇科分泌物检查操作训练。 1. 模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。 2. 模型外观逼真美观、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。 3. 模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、尿道等结构。 4. 配有多种不同性状的模拟分泌物，可进行妇科分泌物检查。
10 | 妇科上环、取环训练模型 | 1 | 功能需求：模拟截石位成年女性解剖结构，设计了完整的子宫等内生殖器，便于观察操作结果。适用于妇科避孕环的上环取环操作训练。 1. 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，可方便拆卸，手感逼真模拟真实人体，模型体内有仿真的子宫，模拟子宫可进行拆分以方便查看内部。 2. 利用模型可进行妇科上环的操作训练，操作完成后可打开模型，查看避孕环的放置位置是否正确。
11 | 新生儿气管插管训练模型 | 1 | 功能需求：模拟足月整体新生儿，外形逼真,触感真实，关节活动灵活,气管插管相关解剖结 构（口腔、咽、喉、会厌、声门、气管）完整，适用于新生儿气管插管操作训练。 1、 模型模拟足月新生儿,手感真实、形态逼真、外形美观，全身皮肤柔软有弹性，体表标志位置准确。 2、 模型头颈部关节活动模拟真实，头可后仰。模拟真实新生儿口腔，咽，喉，会厌,声门，气管。 3、 可进行经口气管插管: A、 暴露声门 模型头部可后仰；操作者左手持喉镜,将喉镜镜片通过舌与硬聘沿中线向前 推进插入会厌软骨内，用力向前上方提起,会厌翘起紧贴喉镜片，即显露声门。 B、 插管模型模拟真实新生儿声门裂，气管；操作者右手持气管导管，斜口端对准声门裂，轻轻插过声门，进入气管；插管成功后可用嘴对气管插管吹气， 两肺隆起,插管位置正确。 4、 插管深度可检测,插入过深后有报警音提示。 5、 新生儿的脐部残留脐带外观形态逼真，可进行脐带护理训练。
12 | 新生儿处理与轻度窒息训练模型 | 1 | 功能需求：模拟轻度窒息的新生儿，外形逼真，手感真实，设计了完整口鼻腔解剖结构和轻度窒息体征。适用于清理口鼻腔羊水操作训练。 1. 模型体内具有完整的全身骨骼，体表无缝包裹仿真皮肤，全身具有柔韧的仿真皮肤，外观逼真，材质柔软。 2. 具有逼真的口腔（舌、悬雍垂）等解剖结构。 3. 模型模拟轻度窒息的新生儿，可表现口唇紫绀，手、脚紫绀。 4. 模型内置电池。 5. 可将模型口腔内注入液体模拟被窒息状态，操作者可进行清理口鼻腔羊水训练，操作成功刺激新生儿足底，可表现大声啼哭。
13 | 小儿胸腔穿刺仿生标准化病人 | 1 | 功能需求：模拟全身儿童，外形逼真，触感真实，骨关节、皮下组织等解剖结构完整，四肢活动灵活，可取不同体位，设计胸部叩诊实音区域、胸腔穿刺路径层次、气胸和胸腔积液，操作手感真实。适用于小儿胸腔穿刺操作示教与训练。 1. 完全按小儿1:1制作，解剖标志明显，全身体现柔韧的无缝连接仿真皮肤、皮下与肌肉组织，体内具有完整的全身骨骼仿生结构。 2. 具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 3. 具有完整的解剖结构，四肢灵活，可摆放标准胸穿体位。 4. 可模拟重症病人的半卧位胸腔穿刺。 5. 可叩诊病变区域为实音。 6.穿刺后注意事项等（需提供投标产品软件实际界面截图证明材料）。
14 | 小儿腹腔穿刺仿生标准化病人 | 1 | 功能需求：模拟全身儿童，外形逼真，触感真实，骨关节、皮下组织等解剖结构完整，四肢活动灵活，可取不同体位，设计腹壁穿刺路径层次、腹腔积液，操作手感真实。适用于小儿腹腔穿刺操作示教与训练。 1. 模拟人全身皮肤柔软、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性，具有完整的人体骨骼仿生结构，关节灵活，解剖明显标志。 2. 具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 3. 仿生人体可进行腹部移动性浊音叩诊，进行腹腔穿刺术操作（左侧）。 4.穿刺后注意事项等（需提供投标产品软件实际界面截图证明材料）。
15 | 儿童股静脉与股动脉穿刺仿真标准化病人 | 1 | 功能需求：模拟5岁儿童腹部和大腿，解剖结构真实，体表骨性标志清楚可及，设计了股动脉搏动，操作手感真实，可进行儿童股动脉、股静脉穿刺训练。 1. 产品为5岁儿童腹部至大腿1/2半身模型，皮肤柔软，手感真实，耐针刺效果好。 2. 模型取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟下方可产生模拟股动脉搏动。 3. 可进行儿童股动脉与股静脉穿刺训练。
16 | 佩带式上臂肌肉注射仿真模型(带报警装置 | 1 | 功能需求：模拟成年臂部，设计穿戴模式，外表逼真，组织层次清楚，手感真实，配合模拟注射器可用于臂部肌肉注射操作训练。 1. 模型选用优质高端材质，仿真皮肤外观，皮下组织有弹性，肌肉组织触感逼真。 2. 模型解剖结构准确，肩部三角肌体表投影明显，便于学生穿刺定位。 3. 模型可由模拟人或志愿者穿戴，佩戴简便、轻巧，学生可轮流扮演病人，方便操作过程中沟通交流。 4. 配合模拟注射器，模拟真实药物注射过程，操作手感真实，可反复练习注射操作；且操作完成后，无需进行产品维护。 5. 穿刺操作过程中，有穿刺过深检测。
17 | 儿童骨髓穿刺仿生标准化病人 | 1 | 功能需求：模拟5岁儿童，解剖结构正确，体表骨性标志清楚，穿刺路径层次明显，关节活动灵活，可进行儿童骨髓穿刺训练。 1. 该模拟人为5岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。 2. 全身内部骨骼各部位关节灵活，可准确摆放儿童骨髓穿刺术所需体位。 3. 模拟人可进行骨髓穿刺操作，穿刺成功可抽出淡红色模拟腹腔积液。
18 | 综合穿刺训练电子标准化病人 | 1 | 功能需求：胸腹部解剖结构正确，体表骨性标志清楚，是进行颈部静脉穿刺、股静脉穿刺、心包穿刺、肝脓肿穿刺、腹腔穿刺、骨髓穿刺等穿刺操作训练的标准化病人。在模型可完成多项穿刺操作训练。 一、电子标准化病人取仰卧位，肩枕过伸，头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。解剖位置准确：锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、腋后线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带，可明显感知。 二、仿真标准化病人具备20余项功能 ㈠模拟颈动脉搏动，可进行颈内静脉穿刺术、锁骨下静脉穿刺术、颈外静脉穿刺术。 ㈡可取半卧位（模拟重症患者），可进行胸腔穿刺术。 ㈢肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺。 ㈣心内注射术、心包穿刺术。 ㈤腹腔穿刺术，可取左、右侧卧位，可行腹部移动性浊音叩诊训练。 ㈥髂骨骨髓穿刺术。 ㈦模拟股动脉搏动，可进行股静脉穿刺术。 ㈧可行术前无菌术操作训练。 ㈨电子监测：行胸穿和肝穿时，穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，如穿刺错误有语言提示。 (十）操作后处理及注意事项（需提供投标产品软件实际界面截图证明材料）。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。
19 | 成人气管插管训练仿真模型 | 1 | 气管配件一套
20 | 技能评分在线评分系统 | 1 | 1、系统管理 1.1、角色管理 1）系统可自定义设置各类角色，可任意增加、修改、删除角色信息； 2）不同角色灵活设置不同操作权限，不同用户登录系统后展示不同操作页面。 1.2、专业管理 1）支持任意多层的专业管理，并以树形结构显示，可以添加、编辑、删除专业； 2）可对当前节点下专业数据进行排序； 3）可调整选中专业所属父节点； 4）支持批量导入专业数据，提供下载专业导入模板。 1.3、系统设置 1）可设置系统名称信息，单位名称信息、LOGD图片； 2）可设置服务器报警存储量，设置报警消息推送邮箱地址； 3）可开启邮箱推送服务，系统将推送日程内容目标用户邮箱； 4）推送邮箱服务的同时推送至微信端。 2、人员管理 系统人员管理模块实现系统内全部人员的统一管理，便于后期高效维护。 2.1、教师管理 1）根据机构树列出教师，可通过账号、姓名等条件查询； 2）新增编辑教师信息包括部门、账号/工号、姓名、性别、联系电话、备注； 3）批量导入教师数据，可下载教师导入模板，可根据条件导出教师数据； 4）对教师可上传教师照片； 5）支持重置、修改密码； 6）可调整教师所在部门； 7）支持给指定教师设置角色权限。 2.2、评分老师管理 1）根据机构树列出评分老师，可通过账号、姓名条件查询； 2）新增编辑评分老师信息包括部门、账号、姓名、性别、联系电话； 3）批量导入评分老师数据，可下载评分老师导入模板，可根据条件导出评分老师数据； 4）可对评分教师重置、修改密码。 2.3、考生管理 1）考生类型管理：支持自定义创建考生类型； 2）与专业关联，实现各专业考生的管理，可实现以教学班的方式管理考生； 3）对于新添加的考生用户，系统自动设置默认密码，也可单独设置密码、重置密码，支持考生信息修改、删除操作； 4）支持使用考生导入模板进行批量上传，也可把系统内现有的考生信息按类型等属性导出并形成表格; 5）对于新创建的考生用户，系统自动赋予考生角色权限功能； 6）可按账号、姓名、班级等方式快速查询，也可按机构树是否包含子部门进行检索查询。 3、分类管理 1）树形结构管理分类，动态创建每一级分类数据，实时更新树形数据, 可新增编辑分类信息包括上级分类、名称、简称； 2）支持批量导入分类数据，系统提供分类导入模板下载； 3）可对当前节点下分类数据进行排序； 4）可调整选中分类所属父节点，可隐藏/显示选中分类。 4、技能试题库管理 4.1、病例管理 1）支持添加编辑病例，病例需包含病例描述、任务目标、病例类型和参与的SP人员要求； 2）支持病例添加病例附件，病例附件格式为图片、音频、视频，单个病例可设置多个病例附件； 3）支持多种条件组个查询病例，支持系统内预览病例。 4）系统自带病例1000个以上。（需提供软件功能截图证明） 4.2、技能试题库管理 1）新增技能操作信息，包括基本信息、类型、适用于、所属分类、所用设备； 2）一个技能操作可设置多个脚本，一个脚本对应一个评分表； 3）支持新增/编辑评分表信息，评分表内容最大支持三级指标； 4）支持Excel和Word格式批量导入评分表内容，支持导出评分表内容； 5）支持将多个评分表按不同层级目录打包为压制文件，一键上传到系统中； 6）支持对评分表中各级指标排序，支持编辑单个评分步骤，评分步骤包括分值、步增值、是否附加项、步骤内容，编辑步骤内容时支持使用富文本编辑器，评分表总分自动汇总；（需提供软件功能截图证明） 7）支持对每个评分表全部考试成绩整体得分率分析； 8）每个评分表可绑定多个病例，病例内容在站内辅助考核系统中呈现。 9）系统自带评分表5000个以上，涵盖住培、护士规培、执医等考核。（需提供软件功能截图证明） 5、房间管理 结构性有效管理考核房间，提高考核房间查询的速度和效率，可整合现阶全部实验室，也可根据后期实训室变化，灵活添加、管理新的实验室。 1）支持添加房间所属校区、楼栋、楼层； 2）支持设置房间的名称、编号（房号）、房间类别，所在教学楼、所在楼层、房间面积、房间用途； 3）支持统计每个房间被使用的情况。 4）实现精确到每个房间操作台的管理，支持单个房间对应多个操作台的模式，可单独设置操作台的基本信息； 6、技能考试系统 6.1、考试设置 1）支持添加考试基本信息、基本信息包含考试名称、考试时间、考试类型、及格分数、是否录像、评分模式、排考模式、排考类型，评分模式含正分制、扣分制； 2）支持设置考试评分模式（加分制/扣分制），支持设置是否录像、支持设置排考模式（预先排考/不排考）、如果是预先排考模式则可选择排考类型（顺序排考/随机排考）； 3）支持对每个考试题目设置多位评分教师和评分SP人员，支持分别为多位评分教师和SP人员设置评分权重比例，支持同一考站内设置多考题，可选择使用所有考题和随机指定一道考题； 4）具有根据考生人数、考试时长，系统最大程度合理的、科学的调度各种资源，通过智能算法，实现技能考试的自动排考； 5）排考方式包括：单站考试、单站补位式考试、多组考试、多组队列考试、同组考试、同组队列考试、轮转考试、群组化考试，对每种排考方式系统提供图形化的考试流程图；（需提供软件功能招标现场演示） 6）群组化考试支持设置多个考组，支持设置不同专业和类型考生在不同考组中完成必考项目和专业考核项目； 7）支持预排考模式，设定参考人员数量、考试内容、评分教师等考试规则后系统根据设定的规则自动安排考试需要的考站房间，已达到最优的考试房间安排； 8）支持考试一键排考，排考完成后生成多种排考结果，支持以考站排序、以考生排序，支持生成入场顺序表； 9）排考成功后可设置考生缺考、恢复考生考试、调整考生考试顺序，支持导出、打印各种排考结果； 10）支持批量导出签到签字表、考生准考证和考生换站条。 6.2、移动端APP评分系统 1）教师在考试现场，通过评分平板电脑上的APP实时对考生操作评分，系统自动统计考生成绩； 2）支持评分教师评分结束后进行电子签名，支持考生在操作结束后进行电子签名； 3）支持app上显示考试倒计时，倒计时可手动暂停、开启； 4）支持app上查看考生考试状态（已考、未考、缺考），支持app上查看考生考站成绩； 5）支持app上评分教师控制对考生缺考、插队、恢复考试操作，支持评分教师切换考试题目；支持考生自己随机抽取考试题目；（需提供软件功能招标现场演示） 6）支持通过扫码考生二维码确定考生身份，确定成功后方可开始考试，支持通过输入考生考号/学号确定考生身份，确定成功后方可开始考试； 7）支持考官评分完成后统一填写本站考核反馈，反馈表包含共性存在的问题和专项存在的问题，共性存在的问题由系统根据设定的公式自动统计获得，专项存在的问题由考官根据本站考核实际情况填写。（需提供软件功能招标现场演示） 7、中央总控系统 1）中央总控系统可以监控整个考试情况，对所有考试位置进行全方位监控； 2）图形化展现考试详情，包括考生签到情况、考试进程情况、考试完成情况；支持一键导出考生签到表、签退表和缺考表； 3）支持监控已开启考试的状态、考生数量、考官数量等，支持监控所有考生的考试情况、已考考站数、未考考站数； 4）支持监控各站考试详情，支持实时监控各站已考人数、未考人数、当前考生、候考考生，支持监控各站内考官评分分数情况； 6）支持根据考试现场情况，在不关闭考试的情况下，对排考进行灵活调整，包括设置缺考、恢复考试、考中加人等功能，以适应考试中的突发情况； 8、成绩管理 1）支持技能考试成绩管理，可根据考试名称、开始时间、结束时间查找对应考试并查看所有考试考生成绩； 2）支持查看考生各站成绩，可查看各站评分详情，支持按多考官评分权限查看得分，支持查看考生电子签名与考官电子签名； 3）支持对考生总体成绩进行修改，支持对每一个操作评分点成绩进行修改； 4）支持导出、打印指定考生成绩明细，支持导出打印电子考试中所有考生成绩； 5）支持选中多场次考试查询考生成绩和考官评分明细，支持对考试评分表设置要扣除的分数后再统计真实成绩；（需提供软件功能截图证明） 6）支持一键导出所有考生成绩明细及电子签名信息文件包，考生成绩以每站一个单位，并且每站成绩以文件形式保存；（需提供软件功能招标现场演示） ★7）支持统计选中考试评分表成绩分析，成绩分析内容包含得分率、失分率、共性存在的问题和专项存在的问题；（需提供软件功能招标现场演示） 8）支持控制考生是否能查询自己的考试成绩。 9、成绩统计分析 1）支持多维度同比环比考试成绩，统计成绩以列表和图形直观展示； 2）支持按班级统计成绩、按评分表统计成绩、按评分表成绩分段统计成绩、按考试考站统计成绩，统计结果已图形化展示，展示内容包含最高分、最低分和平均成绩。 3）支持考试总成绩排名统计、考试各评分表成绩排名统计，统计结果已图形化展示，支持设置要统计的名次号； 4）支持对年度考试情况分析统计，统计表包含年度考试场次、参考人数、考官人数、考试通过人数、考试未通过人数、缺考人数； 5）支持选中考试中各考生总成绩和平均成绩占比统计； 6）支持选中考试成绩分段统计，支持成绩统计段区间设置，统计结果以图像化展示； 7）支持选中考试各考官对考题评分结果统计，统计结果包含评分人数、缺考人数、最高分、最低分平均分，支持查看考试对每个考生的评分明细； 8）支持考生考试情况分析，分析内容包含考生基本情况、得分、各站用时、胜任力评估、典型错误、增长趋势等。（需提供软件功能截图证明） 10、数据备份 1）支持设置数据自动备份及定时自动删除功能，确保数据的安全及减轻服务器存储压力； 2）支持手动备份数据； 3）可对指定备份数据进行导出并物理存档。 11、系统日志 1）系统重要操作自动记录操作日志，日志内容包含操作用户、操作项目、操作时间，可根据条件对系统日志导出； 2）根据开始时间、结束时间、操作用户姓名、操作项目条件查询。
21 | 技能评分平板电脑 | 24 | 1.操作系统：HarmonyOS 3及以上； 2.存储容量：64GB及以上； 3.CPU核心数：8核心及以上； 4.系统内存：4GB及以上； 5.屏幕尺寸：10.4英寸及以上； 6.屏幕分辨率：2000*1200及以上。
22 | 平板及充电柜 | 1 | 1.充电位数：30及以上； 2.充电参数：5V3A; 3.充电柜柜门带锁，设有磁吸配置。