| 模型名称 | ★技术参数要求 |
| --- | --- |
| 活度计 | - 可测量核素：内置≥100个（须包含碘125、锝99、氟18、锶89、碘131等）。 - 显示分辨率：≤0.1μCi。 - 重复性：≤1%。 - 低能探测限：10-25KeV。 - 自动换档及自动扣除本底。 - 测量时间：2-16秒。 - 测量单位：Bq 、Ci。 - 仪器设备须在国家认可的第三方机构或单位完成校准后，与校准证书一起交给医院。 |

★质保期：质保期≥5年，以上均为实质性参数。