| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| AI眼底相机 | - 1、视场角：≥30度。 2、最小瞳孔直径：≤3.5mm。 3、屈光度调节范围：-15D～+15D。 4、相机像素：≥1000万。 5、眼底照明方式：红外LED。 6、闪光方式：白光LED。 7、图片格式：至少支持JPG格式。 8、文件保存：外部存储。 9、数据接口：数据接口：USB，HDMI，WIFI/4G。 10、重量：≤2500g。 11、具备自动判断眼底图像质量功能，可以自动识别质量不合格的图片并提示。 12、图像预览：可连接外部设备进行眼底图像预览。 13、影像外部存储：可连接外部USB存储设备，存储拍摄影像。 14、调焦方式：自动。 15、分辨率视场中心处 ≥60 lp/mm。 16、分辨率视场中部处 ≥40 lp/mm。 17、分辨率视场边缘处 ≥25 lp/mm。 18、系统经过多中心临床试验，灵敏度≥90%。 19、系统经过多中心临床试验，特异度≥90%。 20、具备用身份证、社保卡读卡器自动识别姓名、年龄、性别等用户信息功能。 21、具备自定义患者信息登记字段功能。 22、具备上传图片成功、报告生成的提醒功能。 23、具备批量打印报告功能。 24、可对报告抬头、logo进行定制。 25、具备自动语音提示功能。 |

- ★质保期：质保期≥3年

- 带“★”项为实质性要求，负偏离视为无效响应文件。