| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 骨科牵引架 | ★1、用途：用于骨折闭合复位，通过支架牵引骨折远近端达到骨折的复位。 2、骨科保护支具可被折叠，折叠高度应≤100mm；展开后高度应＞200mm。 3、医用外固定支具长度应≥700mm，且可透X光线，满足术中透视使用要求。 4、可调式固定支具的张口宽度可调，最小张口尺寸应≤120mm，最大张口尺寸应≥200mm。 5、可调式固定支具应配置至少两种且用于不同的部位。 6、骨科保护支具 1 个 - 7、医用外固定支具 1 个 - 8、可调式牵开器（牵引弓）1 个 - 9、可调式牵开器（胫骨用牵引弓） 1 个 - 10、扳手（T型套筒扳手） 1 个 - 11、扳手（棘轮扳手） 1 个 - 12、骨折固定夹（固定杆装配双孔）1 个 - 13、骨折固定夹（固定杆装配单孔） 1个 - 14、骨把持器（长螺钉装配） 2 个 - 15、肢体固定器（螺钉）2 个 - 16、扳手 1 个 - 17、骨牵引针 2 个 - 18、骨牵引针 2 个 - 19、挂钩 1 个 - 20、起子 1 个 - 21、六角扳手SW3.5 1 个 - 22、快换手柄 1 个 - 23、器械盒 1 个 |

★质保期：质保期≥2年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次采购中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过合同成交价的3%。

- 带“★”项为实质性要求，必须全部满足。