★1、服务清单：

| 服务内容 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水处理设备搬迁服务 | 水处理装置 | 1套 | 提供万益特水处理设备的拆机、搬迁、安装、调试、技术性维保等服务 |

★2、服务要求

2.1 搬迁服务包含水处理设备WRO 66整机搬迁、含拆机，安装病房管路，预处理房间管路（罐体连接管除外），更换全新主机外壳和门的费用。

2.2 供应商搬迁水处理设备设备整机拆卸及安装调试费用、搬迁及工程技术人员和劳务人员费用，保证搬迁后设备正常使用，搬迁过程中设备的所有安全由供应商全权负责。

2.3 供应商保证设备搬迁前后场地建筑物的安全完整，不得破坏、损坏建筑物。应承诺安全搬迁，保障人身、搬运车辆和财物安全。做好搬迁设备的防雨、防水、防火、防压、防碰。

2.4 供应商保证搬迁医疗设备的安全，确保医疗设备及配件的完整性，设备搬迁后如设备需要更换部分老旧配件或新增配件，供应商需协助采购人完成购买，购买费用由采购人负责。

2.5 在搬迁医疗设备时，必须严格按照规定分类装箱，采用减震等保护材料。搬迁前做好数据和系统的备份，记录IP地址等关键信息，确保数据安全不丢失。

2.6 所有设备均需提供打包保护，做到无碰撞、减震、隔离等要求，要求包装物提供搬迁所需的所有打包、装箱材料。保证将设备及物品搬运至采购人指定地点。

2.7 接到采购人移机通知后在一天内做出响应，并在接到采购人通知后5个工作日内安排移机工作，在15个工作日完成移机工作，并确保设备正常使用。

2.8 供应商需具有专业搬迁维修技术服务团队，能对设备在搬迁过程中出现的故障及时处理，安装调试后搬迁设备恢复到搬迁前正常使用状态。

2.9 技术维保服务：提供移机的水处理设备三年的技术维护保养服务，接到采购人报修电话，30分钟内电话响应，如故障远程无法解决，24小时内技术工程师到达现场服务。对更换的预处理填料，安装的管路，更换的主机外壳和门提供3年质保，质保期内如出现问题免费更换。

2.10 设备验收：设备外观、结构状态完好、附件齐全，功能使用正常、不低于搬迁前状态；设备试运转测试和验收记录，均须采购人现场代表签字确认。

2.11 人员要求：

（1）供应商拟派的搬迁维修技术服务团队人员中，至少三名人员经原厂或者相关授权机构培训合格且参与万益特水处理维修年限≥5年的服务工程师能提供相关技术支持。

（1）供应商拟派的搬迁维修技术服务团队人员中，须具备搬迁设备检查标准用工具电导率仪，供应商需提供水机电导检测工具“电导率仪”有关检测报告。

注：以上证明材料供应商中标后，签订合同前需向采购人提供工程师需取得原厂或授权培训机构颁发的证书和水处理专业检测工具校准证书（投标截止日前年度校准证书），进行核实、存档，如中标后供应商无法提供或提供不全，则属于虚假响应，采购人有权拒绝签订合同，并将供应商纳入黑名单，五年内不得参加自贡市第四人民医院任何经济活动，并将相关情况上报政府主管部门进行处理。

以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。