[image: image1.jpg]‘ 0 onn i



[image: image2.jpg]R 3 X TINEY 203

ZIGONG FOURTH PEOPLE’'S HOSPITAL






	设备

名称
	技术参数要求

	一站式伤口洗消护理设备
	1、外壳尺寸：长:(510-590)mm，宽:(88-390)mm，高:(150-350)mm。
2、水管尺寸：长度≥150CM。
3、电源：220V，50Hz。
4、输入功率：2000-3500VA。

5、出水温度：30℃～40℃可设定。
6、清水流量调节阀：流量可调，且最高档不低于1.0L/min。
7、清洗液流量(水压)：600 mL/min～700mL/min。
8、清洗液扬程：1-3档:40cm-130cm。
9、周期运行时间：>15min;4-7个运行周期，一次完整的自动模式冲洗时间。
工作模式：

10.1、自动清洗模式：洗液和清水交替清洗。

10.2、手动洗液冲洗模式。

10.3、手动清水冲洗模式。

10.4、冲洗过程中，可选择暂停/开始。
11、万向水枪支架，支持多角度旋转，方便患者冲洗。
12、雾化功能：可选配雾化功能配件。
13、脉冲功能：液体冲洗时液流有脉冲效果。

★14、具备高低多功能池：身外形尺寸：长1250mm-1350mm，宽650mm-700mm，高390mm-650mm。清洗池具备清洗床功能，可同时实现头面部、躯干、四肢多部位清洗。


★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。
以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。                        



