| 设备 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 红光治疗仪 | 1、作用：适用于消炎、镇痛、加速愈合的作用； 2、光源：固体光源，带透镜设计； 3、波长：≥650nm； 4、光功率密度：≥30mW； 5、照射深度：≥10CM； 6、时间可调：0-90分钟； 7、具有定时功能； 8、运行方式：连续运行； 9、显示屏：≥10.1寸； 10、设备使用年限≥10年；（需提供机身铭牌或说明书） 11、治疗头可360°无死角旋转。 |

★质保期：质保期≥3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），质保范围：产品含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。质保期后若采购人采购本项目的维保，其每年的维保费用不超过成交价的3%。

- 以上带“★”项为实质性要求，必须全部满足，负偏离视为无效响应。